## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-07 00:00:00 至 2024-10-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.4 | 7.46 | 7.56 | 1.395 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.422 | 0
01~02时 | 3.63 | 7.4 | 7.48 | 7.54 | 2.1 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.421 | 0.002
02~03时 | 15.34 | 7.41 | 7.47 | 7.54 | 2.035 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.42 | 0.006
03~04时 | 14.299 | 7.37 | 7.43 | 7.47 | 1.8 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.024 | 0 | 0.005 | 0
04~05时 | 1.954 | 7.23 | 7.35 | 7.44 | 1.67 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
05~06时 | 0.027 | 7.24 | 7.34 | 7.4 | 1.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.619 | 0
06~07时 | 0 | 7.23 | 7.34 | 7.43 | 3.026 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.027 | 0 | 0.627 | 0
07~08时 | 0 | 7.23 | 7.32 | 7.41 | 8.603 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.028 | 0 | 0.708 | 0
08~09时 | 0 | 7.22 | 7.36 | 7.44 | 7.129 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.026 | 0 | 0.709 | 0
09~10时 | 0 | 7.28 | 7.4 | 7.51 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.025 | 0 | 0.275 | 0
10~11时 | 0 | 7.28 | 7.56 | 7.67 | 1.611 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.024 | 0 | 0.269 | 0
11~12时 | 5.237 | 7.44 | 7.56 | 7.68 | 0.979 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.27 | 0.001
12~13时 | 15.523 | 7.46 | 7.51 | 7.54 | 0.81 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.023 | 0 | 0.27 | 0.004
13~14时 | 5.166 | 7.37 | 7.47 | 7.53 | 0.245 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.271 | 0.001
14~15时 | 0.564 | 7.42 | 7.55 | 7.65 | 0.498 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0 | 0.024 | 0 | 0.272 | 0
15~16时 | 11.156 | 7.48 | 7.55 | 7.59 | 1.347 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.085 | 0.001
16~17时 | 12.802 | 7.48 | 7.56 | 7.6 | 1.589 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.084 | 0.001
17~18时 | 1.436 | 7.33 | 7.44 | 7.51 | 2.4 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.025 | 0 | 0.416 | 0.001
18~19时 | 0.081 | 7.36 | 7.47 | 7.57 | 2.272 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0.42 | 0
19~20时 | 0 | 7.4 | 7.46 | 7.52 | 1.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.028 | 0 | 0.479 | 0
20~21时 | 0 | 7.39 | 7.46 | 7.55 | 1.708 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.028 | 0 | 0.48 | 0
21~22时 | 0 | 7.34 | 7.43 | 7.49 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.028 | 0 | 0.478 | 0
22~23时 | 0 | 7.33 | 7.43 | 7.51 | 1.571 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.028 | 0 | 0.477 | 0
23~24时 | 0 | 7.3 | 7.4 | 7.46 | 2.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.028 | 0 | 0.477 | 0
有效日均值 |  |  | 7.45 |  | 2.133 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0181 |  | 0.026 |  | 0.373
最大值 | 15.523 | 7.48 | 7.56 | 7.68 | 8.603 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.028 | 0 | 0.709 | 0.006
最小值 | 0 | 7.22 | 7.32 | 7.4 | 0.245 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0
总量 | 87.214 |  |  |  |  | 0.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.002 |  | 0.018