## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-08 00:00:00 至 2024-10-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.599 | 7.369 | 7.447 | 7.494 | 2.346 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.633 | 0.042
01~02时 | 3.614 | 7.349 | 7.412 | 7.473 | 1.754 | 0.006 | 0.029 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0016 | 0 | 11.521 | 0.042
02~03时 | 3.54 | 7.344 | 7.41 | 7.459 | 1.59 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0021 | 0 | 11.527 | 0.041
03~04时 | 3.51 | 7.332 | 7.391 | 7.433 | 1.226 | 0.004 | 0.032 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 11.541 | 0.041
04~05时 | 59.775 | 7.103 | 7.452 | 8.121 | 0.898 | 0.045 | 0.032 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 11.528 | 0.689
05~06时 | 51.173 | 7.447 | 7.488 | 7.532 | 0.169 | 0.009 | 0.032 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 11.497 | 0.588
06~07时 | 5.313 | 7.38 | 7.486 | 7.61 | 3.877 | 0.014 | 0.031 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 12.771 | 0.065
07~08时 | 3.202 | 7.215 | 7.341 | 7.413 | 11.519 | 0.037 | 0.029 | 0 | 0.019 | 0 | 0.045 | 0.0001 | 15.792 | 0.051
08~09时 | 1.215 | 7.167 | 7.247 | 7.376 | 8.358 | 0.010 | 0.03 | 0 | 0.015 | 0 | 0.036 | 0 | 14.563 | 0.018
09~10时 | 1.171 | 7.135 | 7.202 | 7.293 | 1.843 | 0.002 | 0.031 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 11.649 | 0.014
10~11时 | 4.636 | 6.961 | 7.18 | 7.367 | 1.816 | 0.008 | 0.028 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 11.535 | 0.053
11~12时 | 53.396 | 7.13 | 7.245 | 7.413 | 1.756 | 0.094 | 0.023 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0084 | 0.0004 | 11.262 | 0.601
12~13时 | 40.527 | 7.072 | 7.286 | 7.428 | 1.355 | 0.059 | 0.027 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0064 | 0.0003 | 11.468 | 0.463
13~14时 | 22.17 | 7.112 | 7.275 | 7.355 | 0.521 | 0.012 | 0.03 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 11.873 | 0.263
14~15时 | 5.229 | 6.968 | 7.094 | 7.165 | 0.521 | 0.003 | 0.03 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 11.957 | 0.062
15~16时 | 0.856 | 6.929 | 6.974 | 7.065 | 0.521 | 0 | 0.029 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 12.124 | 0.010
16~17时 | 28.011 | 6.963 | 7.335 | 8.271 | 0.971 | 0.052 | 0.028 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 12.005 | 0.33
17~18时 | 63.537 | 7.577 | 8.084 | 8.461 | 1.9 | 0.121 | 0.026 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 11.766 | 0.748
18~19时 | 79.808 | 7.075 | 7.789 | 8.235 | 2.194 | 0.19 | 0.025 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 11.679 | 0.928
19~20时 | 55.567 | 7.52 | 7.769 | 8.275 | 2.8 | 0.156 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 11.504 | 0.639
20~21时 | 37.002 | 7.327 | 7.546 | 7.694 | 2.366 | 0.082 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 11.538 | 0.427
21~22时 | 9.217 | 7.3 | 7.514 | 7.668 | 1.401 | 0.013 | 0.026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0035 | 0 | 11.606 | 0.107
22~23时 | 3.552 | 7.274 | 7.331 | 7.415 | 1.23 | 0.004 | 0.026 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0033 | 0 | 11.567 | 0.041
23~24时 | 4.104 | 7.238 | 7.295 | 7.338 | 0.874 | 0.004 | 0.025 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 11.49 | 0.047
有效日均值 |  |  | 7.4002 |  | 2.242 |  | 0.028 |  | 0.007 |  | 0.0080 |  | 11.975
最大值 | 79.808 | 7.577 | 8.084 | 8.461 | 11.519 | 0.19 | 0.032 | 0.002 | 0.023 | 0 | 0.045 | 0.0004 | 15.792 | 0.928
最小值 | 0.856 | 6.929 | 6.974 | 7.065 | 0.169 | 0 | 0.023 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 11.262 | 0.01
总量 | 543.7339 |  |  |  |  | 0.939 |  | 0.015 |  | 0.002 |  | 0.0020 |  | 6.309