## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-09 00:00:00 至 2024-10-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.139 | 7.39 | 7.5 | 7.56 | 1.789 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.557 | 0.002
01~02时 | 15.392 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 1 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.661 | 0.010
02~03时 | 5.273 | 7.32 | 7.43 | 7.51 | 1.375 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.662 | 0.003
03~04时 | 0.448 | 7.22 | 7.37 | 7.44 | 2.8 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.028 | 0 | 0.703 | 0
04~05时 | 0.011 | 7.21 | 7.36 | 7.45 | 2.483 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.03 | 0 | 0.703 | 0
05~06时 | 0 | 7.22 | 7.33 | 7.4 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.476 | 0
06~07时 | 0 | 7.25 | 7.35 | 7.41 | 1.536 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.03 | 0 | 0.471 | 0
07~08时 | 0 | 7.13 | 7.29 | 7.37 | 2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.029 | 0 | 0.308 | 0
08~09时 | 0 | 7.11 | 7.3 | 7.4 | 2.188 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0 | 0.304 | 0
09~10时 | 0.317 | 7.16 | 7.33 | 7.43 | 2.9 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0.367 | 0
10~11时 | 12.357 | 7.3 | 7.39 | 7.45 | 2.605 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.368 | 0.005
11~12时 | 12.954 | 7.39 | 7.46 | 7.54 | 1.6 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 0.023 | 0 | 0.513 | 0.007
12~13时 | 4.725 | 7.37 | 7.47 | 7.52 | 1.691 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0.025 | 0 | 0.516 | 0.002
13~14时 | 0.354 | 7.38 | 7.5 | 7.65 | 2 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.375 | 0
14~15时 | 0.001 | 7.41 | 7.56 | 7.7 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.371 | 0
15~16时 | 0 | 7.39 | 7.54 | 7.64 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.133 | 0 | 0.371 | 0
16~17时 | 0 | 7.51 | 7.63 | 7.73 | 29.767 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.209 | 0 | 0.372 | 0
17~18时 | 3.888 | 3.85 | 6.97 | 7.6 | 26.538 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.078 | 0 | 0.373 | 0.001
18~19时 | 15.564 | 7.43 | 7.58 | 7.63 | 3.717 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.059 | 0.001 | 0.361 | 0.006
19~20时 | 9.286 | 7.51 | 7.58 | 7.64 | 3.717 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.059 | 0.001 | 0.309 | 0.003
20~21时 | 0.533 | 7.45 | 7.58 | 7.62 | 3.173 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.059 | 0 | 0.355 | 0
21~22时 | 0 | 7.41 | 7.54 | 7.6 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.059 | 0 | 0.558 | 0
22~23时 | 0 | 7.45 | 7.54 | 7.6 | 1.372 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.059 | 0 | 0.585 | 0
23~24时 | 0 | 7.41 | 7.54 | 7.58 | 1.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.059 | 0 | 0.704 | 0
有效日均值 |  |  | 7.44 |  | 4.273 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0168 |  | 0.050 |  | 0.473
最大值 | 15.564 | 7.51 | 7.63 | 7.73 | 29.767 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.209 | 0.001 | 0.704 | 0.01
最小值 | 0 | 3.85 | 6.97 | 7.37 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.023 | 0 | 0.304 | 0
总量 | 84.242 |  |  |  |  | 0.198 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0016 |  | 0.003 |  | 0.040