## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-14 00:00:00 至 2024-10-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.307 | 7.493 | 7.645 | 7.72 | 5.016 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.304 | 0
01~02时 | 1.306 | 7.623 | 7.642 | 7.672 | 3.786 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.103 | 0
02~03时 | 1.291 | 7.612 | 7.681 | 7.747 | 3.625 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.12 | 0
03~04时 | 1.306 | 7.602 | 7.644 | 7.687 | 3.254 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.151 | 0
04~05时 | 63.914 | 7.379 | 7.528 | 7.76 | 6.097 | 0.515 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.148 | 0.009
05~06时 | 30.719 | 7.339 | 7.367 | 7.403 | 12.601 | 0.387 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.141 | 0.004
06~07时 | 1.953 | 7.396 | 7.474 | 7.585 | 9.221 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 3.082 | 0.005
07~08时 | 1.52 | 7.461 | 7.502 | 7.58 | 1.489 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 8.646 | 0.013
08~09时 | 1.432 | 7.459 | 7.555 | 7.618 | 3.725 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0087 | 0 | 7.2 | 0.010
09~10时 | 2.603 | 7.494 | 7.566 | 7.743 | 8.841 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 4.465 | 0.012
10~11时 | 29.744 | 7.404 | 7.565 | 7.729 | 8.571 | 0.245 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 3.484 | 0.065
11~12时 | 44.579 | 7.294 | 7.389 | 7.552 | 7.952 | 0.355 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 1.627 | 0.073
12~13时 | 15.144 | 7.521 | 7.587 | 7.643 | 6.285 | 0.114 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 1.536 | 0.024
13~14时 | 1.185 | 7.413 | 7.494 | 7.559 | 2.458 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 1.362 | 0.002
14~15时 | 1.214 | 7.421 | 7.595 | 7.655 | 3.909 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.028 | 0.001
15~16时 | 1.498 | 7.501 | 7.598 | 7.682 | 7.243 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.388 | 0.001
16~17时 | 1.125 | 7.591 | 7.641 | 7.69 | 6.975 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.379 | 0
17~18时 | 1.456 | 7.596 | 7.624 | 7.658 | 6.36 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.362 | 0.001
18~19时 | 43.838 | 7.369 | 7.604 | 7.707 | 6.224 | 0.27 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.302 | 0.012
19~20时 | 51.378 | 7.666 | 7.76 | 7.858 | 5.914 | 0.304 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.194 | 0.010
20~21时 | 39.937 | 7.773 | 7.817 | 7.928 | 5.993 | 0.239 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.63 | 0.022
21~22时 | 17.174 | 7.663 | 7.766 | 7.819 | 6.178 | 0.106 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.47 | 0.025
22~23时 | 2.597 | 7.641 | 7.687 | 7.736 | 6.528 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0098 | 0 | 1.264 | 0.003
23~24时 | 24.729 | 7.604 | 7.759 | 7.93 | 7.332 | 0.181 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0006 | 0.893 | 0.022
有效日均值 |  |  | 7.6043 |  | 6.066 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0036 |  | 1.637
最大值 | 63.914 | 7.773 | 7.817 | 7.93 | 12.601 | 0.515 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.0006 | 8.646 | 0.073
最小值 | 1.125 | 7.294 | 7.367 | 7.403 | 1.489 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 382.9584 |  |  |  |  | 2.838 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.315