## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-15 00:00:00 至 2024-10-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 5.199 | 7.622 | 7.697 | 7.79 | 7.575 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.0002 | 0.621 | 0.004
01~02时 | 2.736 | 7.623 | 7.65 | 7.68 | 8.133 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.06 | 0.0002 | 0.101 | 0
02~03时 | 83.53 | 7.384 | 7.649 | 7.716 | 6.121 | 0.417 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.047 | 0.0033 | 0.177 | 0.018
03~04时 | 148.388 | 7.706 | 7.763 | 7.817 | 1.5 | 0.223 | 0.005 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.024 | 0.0037 | 0.324 | 0.048
04~05时 | 75.996 | 7.654 | 7.698 | 7.761 | 3.567 | 0.219 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.019 | 0.0016 | 1.514 | 0.085
05~06时 | 63.913 | 7.599 | 7.639 | 7.668 | 8.314 | 0.531 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0006 | 3.824 | 0.244
06~07时 | 56.551 | 7.456 | 7.913 | 8.427 | 10.921 | 0.494 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0007 | 3.585 | 0.213
07~08时 | 2.76 | 7.374 | 7.416 | 7.463 | 17.005 | 0.047 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 3.122 | 0.009
08~09时 | 1.28 | 7.361 | 7.427 | 7.468 | 14.826 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 2.427 | 0.003
09~10时 | 49.152 | 7.358 | 7.759 | 8.858 | 9.741 | 0.479 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.0006 | 1.174 | 0.058
10~11时 | 145.546 | 7.397 | 7.419 | 7.451 | 12.107 | 1.778 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.01 | 0.0015 | 2.446 | 0.365
11~12时 | 114.764 | 7.395 | 7.448 | 7.528 | 17.541 | 2.013 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0062 | 0.0007 | 4.943 | 0.567
12~13时 | 85.596 | 7.35 | 7.399 | 7.449 | 15.798 | 1.375 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0051 | 0.0004 | 5.209 | 0.442
13~14时 | 74.067 | 7.306 | 7.362 | 7.444 | 11.794 | 0.874 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0031 | 0.0002 | 5.725 | 0.424
14~15时 | 114.815 | 7.172 | 7.249 | 7.464 | 12.305 | 1.407 | 0.015 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0026 | 0.0003 | 5.519 | 0.635
15~16时 | 86.827 | 7.217 | 7.256 | 7.365 | 13.496 | 1.172 | 0.02 | 0.002 | 0.014 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 5.12 | 0.445
16~17时 | 31.351 | 7.138 | 7.328 | 7.578 | 13.47 | 0.421 | 0.022 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 5.047 | 0.156
17~18时 | 79.209 | 7.42 | 7.515 | 7.573 | 13.408 | 1.062 | 0.024 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 4.902 | 0.388
18~19时 | 114.134 | 7.364 | 7.747 | 8.101 | 13.728 | 1.567 | 0.026 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.0017 | 0.0002 | 4.832 | 0.551
19~20时 | 110.506 | 7.761 | 8.032 | 8.144 | 14.475 | 1.6 | 0.028 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0002 | 4.693 | 0.519
20~21时 | 80.773 | 7.654 | 7.689 | 7.763 | 14.532 | 1.173 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 5.393 | 0.43
21~22时 | 87.134 | 7.593 | 7.633 | 7.661 | 14.665 | 1.278 | 0.021 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 6.675 | 0.582
22~23时 | 101.915 | 7.659 | 7.688 | 7.705 | 15.744 | 1.598 | 0.018 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 6.05 | 0.62
23~24时 | 46.618 | 7.681 | 7.876 | 7.928 | 18.263 | 0.851 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 4.823 | 0.225
有效日均值 |  |  | 7.5944 |  | 12.043 |  | 0.013 |  | 0.008 |  | 0.0137 |  | 3.677
最大值 | 148.388 | 7.761 | 8.032 | 8.858 | 18.263 | 2.013 | 0.028 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 0.06 | 0.0037 | 6.675 | 0.635
最小值 | 1.28 | 7.138 | 7.249 | 7.365 | 1.5 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 1762.7715 |  |  |  |  | 20.659 |  | 0.026 |  | 0.015 |  | 0.0152 |  | 7.033