## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-15 00:00:00 至 2024-10-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.735 | 7.43 | 7.47 | 7.5 | 4.202 | 0.066 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0.0002 | 0.042 | 0.001 | 0.497 | 0.008
01~02时 | 15.907 | 7.37 | 7.43 | 7.47 | 5.837 | 0.093 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.04 | 0.001 | 0.376 | 0.006
02~03时 | 16.18 | 7.34 | 7.37 | 7.39 | 5.189 | 0.084 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.041 | 0.001 | 0.402 | 0.007
03~04时 | 7.424 | 7.21 | 7.28 | 7.34 | 2.8 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.041 | 0 | 0.521 | 0.004
04~05时 | 0.385 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 2.732 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.042 | 0 | 0.54 | 0
05~06时 | 0 | 7.15 | 7.21 | 7.25 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.042 | 0 | 0.627 | 0
06~07时 | 0 | 7.14 | 7.2 | 7.23 | 2.409 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.043 | 0 | 0.614 | 0
07~08时 | 0 | 7.06 | 7.15 | 7.19 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.044 | 0 | 0.562 | 0
08~09时 | 0 | 7.02 | 7.13 | 7.17 | 1.896 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.041 | 0 | 0.58 | 0
09~10时 | 0.772 | 7.06 | 7.12 | 7.17 | 1.2 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.039 | 0 | 0.666 | 0.001
10~11时 | 14.422 | 7.08 | 7.2 | 7.23 | 1.2 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.042 | 0.001 | 0.594 | 0.008
11~12时 | 14.429 | 7.17 | 7.23 | 7.25 | 1.2 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.044 | 0.001 | 0.268 | 0.004
12~13时 | 1.977 | 7.14 | 7.23 | 7.26 | 1.277 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.043 | 0 | 0.321 | 0.001
13~14时 | 0.053 | 7.14 | 7.26 | 7.34 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.042 | 0 | 0.561 | 0
14~15时 | 0 | 7.26 | 7.38 | 7.43 | 1.645 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.041 | 0 | 0.573 | 0
15~16时 | 0.349 | 7.32 | 7.39 | 7.44 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.041 | 0 | 0.625 | 0
16~17时 | 0.082 | 7.23 | 7.36 | 7.41 | 2.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.04 | 0 | 0.625 | 0
17~18时 | 6.095 | 7.2 | 7.28 | 7.32 | 2.7 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0.626 | 0.004
18~19时 | 13.935 | 7.22 | 7.28 | 7.33 | 2.383 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.041 | 0.001 | 0.633 | 0.009
19~20时 | 2.649 | 7.09 | 7.18 | 7.24 | 1.3 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.042 | 0 | 0.666 | 0.002
20~21时 | 0.367 | 7.08 | 7.19 | 7.25 | 1.033 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.041 | 0 | 0.614 | 0
21~22时 | 0 | 7.04 | 7.15 | 7.22 | 0.121 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.374 | 0
22~23时 | 0 | 7.05 | 7.16 | 7.2 | 0.411 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0 | 0.426 | 0
23~24时 | 0 | 7.01 | 7.1 | 7.16 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0 | 0.666 | 0
有效日均值 |  |  | 7.25 |  | 2.127 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.0131 |  | 0.041 |  | 0.540
最大值 | 16.18 | 7.43 | 7.47 | 7.5 | 5.837 | 0.093 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.0004 | 0.044 | 0.001 | 0.666 | 0.009
最小值 | 0 | 7.01 | 7.1 | 7.16 | 0.121 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.039 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 110.762 |  |  |  |  | 0.359 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0015 |  | 0.005 |  | 0.053