## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-17 00:00:00 至 2024-10-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 90.94 | 6.848 | 7.126 | 7.358 | 66.844 | 6.575 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0.0003 | 3.816 | 0.353
01~02时 | 137.235 | 6.507 | 6.665 | 6.849 | 195.7 | 26.857 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0032 | 0.0004 | 5.76 | 0.79
02~03时 | 134.811 | 6.443 | 6.54 | 6.63 | 142.223 | 18.461 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0.0004 | 8.465 | 1.178
03~04时 | 136.06 | 6.389 | 6.558 | 6.625 | 17.443 | 2.373 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0023 | 0.0003 | 13.562 | 1.845
04~05时 | 123.867 | 6.342 | 6.489 | 6.853 | 19.516 | 2.431 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0020 | 0.0003 | 14.472 | 1.795
05~06时 | 140.205 | 6.407 | 6.465 | 6.628 | 24.429 | 3.425 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 16.072 | 2.253
06~07时 | 127.134 | 6.231 | 6.464 | 6.818 | 23.806 | 3.014 | 0.025 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 15.085 | 1.902
07~08时 | 91.478 | 6.821 | 7.116 | 7.434 | 22.328 | 2.043 | 0.051 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 13.219 | 1.209
08~09时 | 8.843 | 7.389 | 7.406 | 7.438 | 20.161 | 0.192 | 0.067 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 11.058 | 0.111
09~10时 | 64.475 | 7.079 | 7.395 | 7.529 | 15.024 | 0.969 | 0.085 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.055 | 0.0036 | 6.97 | 0.449
10~11时 | 58.629 | 7.475 | 7.54 | 7.578 | 13.038 | 0.619 | 0.065 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.043 | 0.0019 | 5.183 | 0.201
11~12时 | 123.723 | 7.526 | 7.587 | 7.74 | 8.404 | 1.04 | 0.042 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.0027 | 2.005 | 0.248
12~13时 | 101.444 | 7.739 | 8.232 | 8.378 | 13.953 | 1.224 | 0.031 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0020 | 11.431 | 0.887
13~14时 | 53.583 | 7.961 | 8.155 | 8.377 | 27.16 | 1.455 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 29.46 | 1.579
14~15时 | 74.293 | 7.189 | 7.682 | 7.994 | 31.893 | 2.399 | 0.017 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0010 | 26.074 | 1.889
15~16时 | 5.913 | 7.562 | 7.621 | 7.638 | 43.114 | 0.255 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 19.597 | 0.116
16~17时 | 4.72 | 7.592 | 7.611 | 7.633 | 34.3 | 0.167 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 13.998 | 0.068
17~18时 | 4.018 | 7.618 | 7.638 | 7.658 | 13.404 | 0.054 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 4.872 | 0.02
18~19时 | 102.988 | 7.381 | 7.578 | 7.661 | 11.173 | 1.083 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 2.657 | 0.235
19~20时 | 135.282 | 7.526 | 7.706 | 7.767 | 6.264 | 0.847 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0053 | 0.0007 | 0.478 | 0.065
20~21时 | 142.881 | 7.119 | 7.379 | 7.781 | 6.054 | 0.862 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0045 | 0.0006 | 1.811 | 0.279
21~22时 | 77.515 | 6.841 | 7.09 | 7.493 | 5.555 | 0.431 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0032 | 0.0002 | 4.182 | 0.324
22~23时 | 15.527 | 7.491 | 7.567 | 7.598 | 5.556 | 0.086 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0 | 2.993 | 0.059
23~24时 | 4.959 | 7.557 | 7.57 | 7.581 | 5.56 | 0.028 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.865 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.2997 |  | 32.204 |  | 0.022 |  | 0.005 |  | 0.0114 |  | 9.754
最大值 | 142.881 | 7.961 | 8.232 | 8.378 | 195.7 | 26.857 | 0.085 | 0.005 | 0.009 | 0.001 | 0.055 | 0.0036 | 29.46 | 2.253
最小值 | 4.018 | 6.231 | 6.464 | 6.625 | 5.555 | 0.028 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.478 | 0.004
总量 | 1960.5350 |  |  |  |  | 76.889 |  | 0.035 |  | 0.009 |  | 0.0168 |  | 17.861