## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-17 00:00:00 至 2024-10-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.86 | 6.97 | 7.02 | 7.04 | 1.553 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.674 | 0.005
01~02时 | 16.066 | 7.01 | 7.03 | 7.04 | 2.3 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.046 | 0.001 | 0.519 | 0.008
02~03时 | 6.107 | 6.94 | 6.99 | 7.04 | 2.135 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.043 | 0 | 0.474 | 0.003
03~04时 | 0.286 | 6.87 | 6.95 | 7 | 1.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.04 | 0 | 0.268 | 0
04~05时 | 0 | 6.87 | 6.94 | 6.98 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.039 | 0 | 0.332 | 0
05~06时 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.98 | 1.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.039 | 0 | 0.625 | 0
06~07时 | 0 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 1.436 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.04 | 0 | 0.598 | 0
07~08时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.95 | 2.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.04 | 0 | 0.476 | 0
08~09时 | 0 | 6.85 | 6.94 | 6.98 | 1.99 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.037 | 0 | 0.51 | 0
09~10时 | 0 | 6.93 | 7.03 | 7.07 | 1.3 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.035 | 0 | 0.668 | 0
10~11时 | 0 | 7.05 | 7.22 | 7.32 | 1.401 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.045 | 0 | 0.643 | 0
11~12时 | 0 | 7.25 | 7.32 | 7.38 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.054 | 0 | 0.523 | 0
12~13时 | 0 | 7.24 | 7.28 | 7.32 | 1.91 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.061 | 0 | 0.543 | 0
13~14时 | 2.32 | 7.11 | 7.18 | 7.25 | 2.6 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.067 | 0 | 0.632 | 0.001
14~15时 | 14.835 | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 2.671 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.066 | 0.001 | 0.633 | 0.009
15~16时 | 15.824 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 2.9 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.066 | 0.001 | 0.634 | 0.010
16~17时 | 16.252 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 2.806 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.064 | 0.001 | 0.649 | 0.011
17~18时 | 8.417 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 2.5 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.063 | 0.001 | 0.717 | 0.006
18~19时 | 0.929 | 6.99 | 7.07 | 7.12 | 2.313 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.06 | 0 | 0.69 | 0.001
19~20时 | 0.163 | 6.99 | 7.03 | 7.07 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.057 | 0 | 0.569 | 0
20~21时 | 0.006 | 7 | 7.04 | 7.09 | 2.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.059 | 0 | 0.594 | 0
21~22时 | 0 | 6.95 | 7.02 | 7.07 | 2.9 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.06 | 0 | 0.715 | 0
22~23时 | 0 | 6.97 | 7.02 | 7.06 | 2.597 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.056 | 0 | 0.714 | 0
23~24时 | 0 | 6.95 | 7 | 7.03 | 1.6 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.053 | 0 | 0.714 | 0
有效日均值 |  |  | 7.06 |  | 2.034 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0009 |  | 0.052 |  | 0.588
最大值 | 16.252 | 7.25 | 7.32 | 7.38 | 2.9 | 0.046 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.067 | 0.001 | 0.717 | 0.011
最小值 | 0 | 6.85 | 6.91 | 6.95 | 1.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.035 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 89.066 |  |  |  |  | 0.226 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.005 |  | 0.055