## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-18 00:00:00 至 2024-10-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.53 | 7.574 | 7.585 | 7.596 | 4.425 | 0.02 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.618 | 0.003
01~02时 | 4.29 | 7.583 | 7.593 | 7.602 | 1.9 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.175 | 0.001
02~03时 | 4.266 | 7.582 | 7.601 | 7.614 | 2.167 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.148 | 0.001
03~04时 | 4.2 | 7.592 | 7.609 | 7.619 | 2.8 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.101 | 0
04~05时 | 52.958 | 7.512 | 7.915 | 8.481 | 2.83 | 0.151 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 0.103 | 0.006
05~06时 | 136.934 | 5.989 | 8.071 | 8.834 | 2.9 | 0.397 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0.0002 | 0.108 | 0.015
06~07时 | 119.22 | 6.527 | 7.866 | 8.508 | 4.983 | 0.585 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0019 | 2.209 | 0.255
07~08时 | 11.285 | 5.809 | 6.975 | 7.466 | 10.001 | 0.113 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0004 | 6 | 0.068
08~09时 | 99.092 | 7.111 | 7.812 | 8.442 | 7.77 | 0.643 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0.0026 | 4.289 | 0.327
09~10时 | 144.103 | 7.528 | 7.898 | 8.263 | 2.46 | 0.354 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.017 | 0.0025 | 1.387 | 0.2
10~11时 | 149.346 | 7.602 | 7.613 | 7.623 | 3.193 | 0.474 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.0022 | 2.357 | 0.349
11~12时 | 94.486 | 7.216 | 7.39 | 7.604 | 4.937 | 0.466 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 4.107 | 0.388
12~13时 | 28.302 | 7.192 | 7.326 | 7.452 | 3.903 | 0.13 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0080 | 0.0003 | 5.184 | 0.126
13~14时 | 7.036 | 7.451 | 7.492 | 7.522 | 1.6 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 7.274 | 0.051
14~15时 | 4.846 | 7.519 | 7.534 | 7.547 | 1.703 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 5.5 | 0.029
15~16时 | 2.935 | 7.52 | 7.55 | 7.569 | 1.933 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 2.264 | 0.007
16~17时 | 49.25 | 7.361 | 7.442 | 7.591 | 1.953 | 0.097 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 1.676 | 0.07
17~18时 | 32.76 | 7.354 | 7.381 | 7.451 | 2 | 0.066 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.603 | 0.02
18~19时 | 65.191 | 7.365 | 7.426 | 7.502 | 1.969 | 0.127 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0029 | 0.0003 | 0.85 | 0.069
19~20时 | 59.692 | 7.36 | 7.406 | 7.465 | 1.9 | 0.113 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0.0003 | 1.301 | 0.078
20~21时 | 7.069 | 7.35 | 7.407 | 7.488 | 2.905 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0046 | 0 | 5.382 | 0.015
21~22时 | 1.032 | 7.201 | 7.272 | 7.347 | 5.115 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0 | 12.823 | 0.013
22~23时 | 0.776 | 7.18 | 7.22 | 7.265 | 4.948 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0024 | 0 | 10.708 | 0.008
23~24时 | 6.513 | 7.187 | 7.581 | 8.456 | 4.581 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 6.836 | 0.045
有效日均值 |  |  | 7.5405 |  | 3.536 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0079 |  | 3.417
最大值 | 149.346 | 7.602 | 8.071 | 8.834 | 10.001 | 0.643 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.039 | 0.0026 | 12.823 | 0.388
最小值 | 0.776 | 5.809 | 6.975 | 7.265 | 1.6 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 1090.1195 |  |  |  |  | 3.845 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.0122 |  | 2.143