## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-18 00:00:00 至 2024-10-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.238 | 6.97 | 7.01 | 7.05 | 1.903 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.053 | 0 | 0.654 | 0.002
01~02时 | 16.007 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 2.9 | 0.046 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.053 | 0.001 | 0.378 | 0.006
02~03时 | 16.496 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 2.575 | 0.043 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.366 | 0.006
03~04时 | 4.831 | 6.89 | 6.96 | 7.03 | 1.6 | 0.008 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.048 | 0 | 0.314 | 0.002
04~05时 | 0.258 | 6.9 | 6.94 | 6.99 | 1.75 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.048 | 0 | 0.35 | 0
05~06时 | 0 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 2.2 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.048 | 0 | 0.521 | 0
06~07时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 2.153 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.048 | 0 | 0.529 | 0
07~08时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.97 | 2 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.048 | 0 | 0.564 | 0
08~09时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 2.069 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.045 | 0 | 0.549 | 0
09~10时 | 0 | 6.96 | 7.02 | 7.09 | 2.3 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.042 | 0 | 0.481 | 0
10~11时 | 0 | 7.04 | 7.18 | 7.25 | 2.067 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.046 | 0 | 0.483 | 0
11~12时 | 0 | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 1.3 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.05 | 0 | 0.484 | 0
12~13时 | 0 | 7.1 | 7.19 | 7.24 | 1.251 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.049 | 0 | 0.455 | 0
13~14时 | 2.454 | 7.1 | 7.17 | 7.22 | 1.1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.048 | 0 | 0.317 | 0.001
14~15时 | 14.322 | 7.08 | 7.11 | 7.15 | 1.2 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.049 | 0.001 | 0.346 | 0.005
15~16时 | 13.749 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 1.5 | 0.021 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0.001 | 0.483 | 0.007
16~17时 | 15.689 | 7.07 | 7.08 | 7.1 | 1.475 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.51 | 0.008
17~18时 | 8.854 | 7.01 | 7.07 | 7.1 | 1.4 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.632 | 0.006
18~19时 | 0.613 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 1.351 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.587 | 0
19~20时 | 0.216 | 6.99 | 7.03 | 7.07 | 1.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.052 | 0 | 0.379 | 0
20~21时 | 0.268 | 6.99 | 7.04 | 7.07 | 1.175 | 0 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.431 | 0
21~22时 | 0.347 | 6.98 | 7.01 | 7.05 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.672 | 0
22~23时 | 0.1 | 6.96 | 7.03 | 7.07 | 1.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.057 | 0 | 0.601 | 0
23~24时 | 0 | 6.94 | 7 | 7.04 | 2.7 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.065 | 0 | 0.273 | 0
有效日均值 |  |  | 7.04 |  | 1.740 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.0008 |  | 0.050 |  | 0.473
最大值 | 16.496 | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 2.9 | 0.046 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.065 | 0.001 | 0.672 | 0.008
最小值 | 0 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.042 | 0 | 0.273 | 0
总量 | 97.442 |  |  |  |  | 0.183 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.005 |  | 0.042