## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-19 00:00:00 至 2024-10-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.83 | 7.618 | 7.748 | 8.199 | 4.581 | 0.018 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0027 | 0 | 4.791 | 0.018
01~02时 | 3.805 | 7.601 | 7.612 | 7.624 | 4.581 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0041 | 0 | 1.048 | 0.004
02~03时 | 41.729 | 7.383 | 7.54 | 7.616 | 5.335 | 0.235 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0034 | 0.0001 | 0.7 | 0.023
03~04时 | 42.166 | 7.466 | 7.506 | 7.535 | 7.152 | 0.302 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0.0001 | 0.109 | 0.005
04~05时 | 47.862 | 7.431 | 7.515 | 7.548 | 5.651 | 0.244 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 1.002 | 0.064
05~06时 | 46.94 | 7.507 | 7.548 | 7.622 | 2.285 | 0.107 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 2.636 | 0.124
06~07时 | 9.793 | 7.523 | 7.572 | 7.614 | 2.067 | 0.022 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 1.708 | 0.022
07~08时 | 3.735 | 7.534 | 7.565 | 7.592 | 1.578 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.049 | 0.0002 | 0.105 | 0
08~09时 | 3.522 | 7.548 | 7.562 | 7.573 | 1.361 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 0.104 | 0
09~10时 | 3.571 | 7.551 | 7.573 | 7.591 | 0.874 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.103 | 0
10~11时 | 83.651 | 7.387 | 7.522 | 7.613 | 0.913 | 0.079 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 0.105 | 0.009
11~12时 | 91.284 | 7.349 | 7.49 | 7.547 | 1 | 0.091 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0082 | 0.0007 | 0.109 | 0.010
12~13时 | 7.32 | 7.515 | 7.562 | 7.575 | 1.151 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.241 | 0.001
13~14时 | 4.497 | 7.568 | 7.578 | 7.588 | 1.491 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.485 | 0.002
14~15时 | 4.159 | 7.579 | 7.604 | 7.619 | 1.773 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.713 | 0.003
15~16时 | 4.05 | 7.607 | 7.627 | 7.642 | 2.4 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0088 | 0 | 1.107 | 0.004
16~17时 | 4.213 | 7.627 | 7.659 | 7.678 | 2.254 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.93 | 0.004
17~18时 | 3.81 | 7.663 | 7.674 | 7.687 | 1.9 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.6 | 0.002
18~19时 | 33.802 | 7.265 | 7.491 | 7.692 | 2.148 | 0.078 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0.0003 | 0.428 | 0.011
19~20时 | 75.559 | 7.216 | 7.292 | 7.391 | 2.7 | 0.204 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0089 | 0.0007 | 0.109 | 0.008
20~21时 | 95.086 | 7.199 | 7.261 | 7.307 | 2.461 | 0.228 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0011 | 2.184 | 0.261
21~22时 | 10.834 | 7.23 | 7.256 | 7.286 | 1.929 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 6.038 | 0.065
22~23时 | 14.649 | 7.21 | 7.277 | 7.337 | 5.9 | 0.062 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 10.152 | 0.13
23~24时 | 4.228 | 7.294 | 7.347 | 7.391 | 14.74 | 0.062 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 17.258 | 0.073
有效日均值 |  |  | 7.5164 |  | 3.259 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0125 |  | 2.199
最大值 | 95.086 | 7.663 | 7.748 | 8.199 | 14.74 | 0.302 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.049 | 0.0011 | 17.258 | 0.261
最小值 | 3.522 | 7.199 | 7.256 | 7.286 | 0.874 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 644.1049 |  |  |  |  | 1.831 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0056 |  | 0.846