## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-19 00:00:00 至 2024-10-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 2.304 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.057 | 0 | 0.28 | 0
01~02时 | 0 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 1.1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.314 | 0
02~03时 | 0 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 1.47 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.386 | 0
03~04时 | 0 | 6.94 | 6.98 | 7 | 2.6 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.712 | 0
04~05时 | 0 | 6.94 | 6.97 | 7 | 2.575 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.652 | 0
05~06时 | 0 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 2.5 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.376 | 0
06~07时 | 0 | 6.96 | 6.98 | 7 | 2.253 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.436 | 0
07~08时 | 0 | 6.95 | 6.97 | 7 | 1.5 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.711 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 1.615 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.038 | 0 | 0.696 | 0
09~10时 | 0 | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 2 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.629 | 0
10~11时 | 0.65 | 6.98 | 7.03 | 7.06 | 2.105 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.574 | 0
11~12时 | 3.029 | 6.98 | 7.03 | 7.06 | 2.4 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.315 | 0.001
12~13时 | 14.953 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 2.425 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.377 | 0.006
13~14时 | 15.646 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 2.5 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.671 | 0.010
14~15时 | 15.514 | 7.01 | 7.04 | 7.07 | 2.27 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.67 | 0.010
15~16时 | 15.861 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 1.5 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.669 | 0.011
16~17时 | 15.686 | 7.02 | 7.05 | 7.07 | 1.525 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.635 | 0.010
17~18时 | 14.582 | 7 | 7.03 | 7.05 | 1.6 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.478 | 0.007
18~19时 | 8.081 | 6.97 | 7.02 | 7.04 | 1.551 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.44 | 0.004
19~20时 | 0.496 | 6.92 | 6.97 | 7 | 1.4 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.268 | 0
20~21时 | 0.015 | 6.9 | 6.96 | 7 | 1.647 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.311 | 0
21~22时 | 0 | 6.91 | 6.96 | 7 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.517 | 0
22~23时 | 0 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 2.153 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.517 | 0
23~24时 | 0 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 1.4 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.517 | 0
有效日均值 |  |  | 7 |  | 1.950 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0008 |  | 0.046 |  | 0.506
最大值 | 15.861 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 2.6 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.057 | 0.001 | 0.712 | 0.011
最小值 | 0 | 6.9 | 6.96 | 6.99 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.268 | 0
总量 | 104.513 |  |  |  |  | 0.204 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.005 |  | 0.059