## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-20 00:00:00 至 2024-10-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.021 | 6.93 | 6.97 | 7 | 1.718 | 0.018 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.498 | 0.004
01~02时 | 14.168 | 6.98 | 6.99 | 7.01 | 2.7 | 0.038 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0.001 | 0.413 | 0.006
02~03时 | 1.884 | 6.89 | 6.94 | 6.98 | 2.404 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.387 | 0.001
03~04时 | 0.833 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | 1.5 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.264 | 0
04~05时 | 2.08 | 6.87 | 6.93 | 6.96 | 1.378 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.342 | 0.001
05~06时 | 2.391 | 6.85 | 6.9 | 6.94 | 1 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.704 | 0.002
06~07时 | 2.406 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 1.37 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.626 | 0.002
07~08时 | 2.091 | 6.82 | 6.89 | 6.93 | 2.5 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.263 | 0.001
08~09时 | 1.159 | 6.86 | 6.9 | 6.93 | 2.476 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.271 | 0
09~10时 | 0.354 | 6.86 | 6.92 | 6.96 | 2.4 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.305 | 0
10~11时 | 0.001 | 6.88 | 6.95 | 6.97 | 2.4 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.342 | 0
11~12时 | 0 | 6.89 | 6.94 | 6.98 | 2.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.514 | 0
12~13时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.97 | 2.131 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.489 | 0
13~14时 | 5.006 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 1.3 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.369 | 0.002
14~15时 | 15.663 | 6.97 | 6.99 | 7.01 | 1.616 | 0.025 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.358 | 0.006
15~16时 | 15.576 | 6.97 | 6.99 | 7.01 | 2.6 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0.001 | 0.305 | 0.005
16~17时 | 15.448 | 6.97 | 6.99 | 7 | 2.502 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.367 | 0.006
17~18时 | 10.637 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 2.2 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.007
18~19时 | 1.067 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 2.151 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.618 | 0.001
19~20时 | 0.073 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 2 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.41 | 0
20~21时 | 0 | 6.89 | 6.92 | 6.96 | 2.171 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.46 | 0
21~22时 | 0 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.703 | 0
22~23时 | 0 | 6.9 | 6.93 | 6.95 | 2.481 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.689 | 0
23~24时 | 0 | 6.9 | 6.92 | 6.95 | 1.8 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.62 | 0
有效日均值 |  |  | 6.94 |  | 2.079 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.0008 |  | 0.043 |  | 0.458
最大值 | 15.663 | 6.98 | 6.99 | 7.01 | 2.7 | 0.04 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.704 | 0.007
最小值 | 0 | 6.82 | 6.89 | 6.93 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0
总量 | 99.860 |  |  |  |  | 0.216 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.004 |  | 0.042