## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-20 00:00:00 至 2024-10-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.944 | 7.388 | 7.456 | 7.495 | 13.521 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 12.188 | 0.049
01~02时 | 3.823 | 7.483 | 7.51 | 7.532 | 10.809 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 2.633 | 0.010
02~03时 | 3.842 | 7.524 | 7.539 | 7.561 | 7.948 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0096 | 0 | 1.809 | 0.007
03~04时 | 3.874 | 7.545 | 7.559 | 7.574 | 1.579 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.256 | 0.001
04~05时 | 90.195 | 7.337 | 7.447 | 7.583 | 1.679 | 0.155 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0005 | 0.204 | 0.017
05~06时 | 106.677 | 7.294 | 7.364 | 7.407 | 1.9 | 0.203 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0047 | 0.0005 | 0.107 | 0.011
06~07时 | 67.785 | 7.283 | 7.305 | 7.334 | 9.534 | 0.601 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 1.308 | 0.082
07~08时 | 9.616 | 7.145 | 7.216 | 7.338 | 26.527 | 0.255 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 3.571 | 0.034
08~09时 | 4.275 | 7.132 | 7.156 | 7.174 | 31.535 | 0.133 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.898 | 0.013
09~10时 | 48.777 | 7.061 | 7.143 | 7.226 | 42.682 | 2.082 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 1.625 | 0.079
10~11时 | 122.082 | 7.049 | 7.08 | 7.13 | 40.355 | 4.888 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.01 | 0.0014 | 3.237 | 0.423
11~12时 | 62.791 | 7.082 | 7.156 | 7.211 | 35.177 | 2.209 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0015 | 6.286 | 0.395
12~13时 | 9.309 | 7.079 | 7.141 | 7.203 | 33.133 | 0.322 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 4.108 | 0.053
13~14时 | 2.227 | 6.867 | 6.998 | 7.102 | 28.548 | 0.064 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.235 | 0.001
14~15时 | 8.778 | 6.856 | 7.024 | 7.209 | 22.943 | 0.227 | 0.014 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 0.416 | 0.003
15~16时 | 2.972 | 7.058 | 7.092 | 7.123 | 10.37 | 0.031 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.758 | 0.002
16~17时 | 2.958 | 7.011 | 7.114 | 7.199 | 8.64 | 0.026 | 0.015 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.524 | 0.002
17~18时 | 2.772 | 7.201 | 7.244 | 7.273 | 4.76 | 0.013 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.109 | 0
18~19时 | 95.407 | 7.139 | 7.256 | 7.332 | 3.48 | 0.286 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 0.106 | 0.010
19~20时 | 89.274 | 7.135 | 7.251 | 7.311 | 0.609 | 0.054 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0.0004 | 0.1 | 0.009
20~21时 | 33.674 | 7.036 | 7.123 | 7.165 | 3.764 | 0.086 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 2.263 | 0.052
21~22时 | 6.816 | 7.023 | 7.07 | 7.154 | 10.983 | 0.075 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 6.43 | 0.044
22~23时 | 4.836 | 7.145 | 7.201 | 7.269 | 12.091 | 0.057 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 4.973 | 0.026
23~24时 | 4.076 | 7.109 | 7.134 | 7.177 | 14.575 | 0.059 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 2.544 | 0.010
有效日均值 |  |  | 7.2329 |  | 15.714 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0096 |  | 2.445
最大值 | 122.082 | 7.545 | 7.559 | 7.583 | 42.682 | 4.888 | 0.018 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.023 | 0.0015 | 12.188 | 0.423
最小值 | 2.227 | 6.856 | 6.998 | 7.102 | 0.609 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 790.7923 |  |  |  |  | 11.957 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0062 |  | 1.332