## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-21 00:00:00 至 2024-10-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.449 | 7.079 | 7.163 | 7.201 | 11.276 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 2.489 | 0.011
01~02时 | 4.995 | 7.198 | 7.291 | 7.35 | 3.875 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0 | 2.39 | 0.012
02~03时 | 100.577 | 7.144 | 7.236 | 7.371 | 2.962 | 0.249 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0081 | 0.0009 | 1.719 | 0.136
03~04时 | 135.541 | 7.111 | 7.148 | 7.193 | 0.874 | 0.118 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0099 | 0.0013 | 0.527 | 0.071
04~05时 | 133.928 | 7.034 | 7.082 | 7.122 | 2.461 | 0.33 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0018 | 1.629 | 0.219
05~06时 | 64.053 | 6.426 | 6.723 | 7.08 | 6.09 | 0.39 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0.0013 | 3.617 | 0.232
06~07时 | 5.131 | 6.511 | 6.869 | 7.041 | 7.09 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0.0002 | 3.537 | 0.018
07~08时 | 4.641 | 7.036 | 7.111 | 7.177 | 9.377 | 0.044 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.073 | 0.0003 | 3.392 | 0.016
08~09时 | 2.229 | 7.032 | 7.075 | 7.111 | 8.315 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.06 | 0.0001 | 3.35 | 0.007
09~10时 | 8.994 | 6.53 | 6.995 | 7.172 | 5.913 | 0.053 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0.0003 | 3.274 | 0.029
10~11时 | 91.887 | 6.634 | 6.828 | 6.963 | 9.287 | 0.967 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.039 | 0.0037 | 8.97 | 1.016
11~12时 | 77.082 | 6.54 | 6.884 | 7.126 | 16.915 | 1.304 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.042 | 0.0033 | 19.171 | 1.478
12~13时 | 10.757 | 6.865 | 7.047 | 7.199 | 16.644 | 0.182 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0004 | 12.907 | 0.198
13~14时 | 1.247 | 6.53 | 6.738 | 6.925 | 16.021 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 1.484 | 0.002
14~15时 | 2.423 | 6.687 | 7.039 | 7.149 | 11.736 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 1.261 | 0.003
15~16时 | 2.144 | 7.047 | 7.11 | 7.215 | 1.932 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.855 | 0.002
16~17时 | 2.35 | 7.179 | 7.29 | 7.331 | 1.892 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.586 | 0.001
17~18时 | 74.662 | 6.808 | 7.145 | 7.342 | 1.8 | 0.134 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0099 | 0.0007 | 0.101 | 0.008
18~19时 | 131.463 | 6.984 | 7.247 | 7.44 | 5.854 | 0.789 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0014 | 1.853 | 0.253
19~20时 | 109.263 | 7.045 | 7.295 | 7.478 | 15.02 | 1.641 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0013 | 5.059 | 0.553
20~21时 | 110.377 | 7.006 | 7.085 | 7.119 | 22.282 | 2.41 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0013 | 5.367 | 0.59
21~22时 | 56.045 | 6.761 | 6.96 | 7.14 | 38.701 | 2.169 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.0006 | 5.931 | 0.332
22~23时 | 3.327 | 6.447 | 6.609 | 6.768 | 38.585 | 0.128 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 5.063 | 0.017
23~24时 | 3.075 | 6.431 | 6.739 | 7.153 | 38.319 | 0.118 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 3.481 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.0300 |  | 12.217 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0227 |  | 4.084
最大值 | 135.541 | 7.198 | 7.295 | 7.478 | 38.701 | 2.41 | 0.007 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.073 | 0.0037 | 19.171 | 1.478
最小值 | 1.247 | 6.426 | 6.609 | 6.768 | 0.874 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.101 | 0.001
总量 | 1140.6500 |  |  |  |  | 11.206 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0195 |  | 5.217