## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-21 00:00:00 至 2024-10-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.89 | 6.92 | 6.95 | 1.849 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.583 | 0
01~02时 | 0 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.409 | 0
02~03时 | 0 | 6.87 | 6.9 | 6.93 | 1.807 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.434 | 0
03~04时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 1.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.554 | 0
04~05时 | 0 | 6.86 | 6.9 | 6.94 | 49.575 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.539 | 0
05~06时 | 0 | 6.87 | 6.91 | 6.93 | 200 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.052 | 0 | 0.469 | 0
06~07时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 200 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.458 | 0
07~08时 | 0 | 6.88 | 6.91 | 6.94 | 200 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.407 | 0
08~09时 | 0 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 200 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.417 | 0
09~10时 | 0 | 6.88 | 6.92 | 6.94 | 200 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.468 | 0
10~11时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.97 | 192.06 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.45 | 0
11~12时 | 0 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 1.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.367 | 0
12~13时 | 0 | 6.92 | 6.99 | 7.01 | 13.06 | 0 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.418 | 0
13~14时 | 0 | 6.98 | 7.04 | 7.09 | 28.355 | 0 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.053 | 0 | 0.661 | 0
14~15时 | 0 | 7.02 | 7.06 | 7.09 | 68.356 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.635 | 0
15~16时 | 0 | 7.01 | 7.07 | 7.1 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.514 | 0
16~17时 | 0.009 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 1.382 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.496 | 0
17~18时 | 9.504 | 7.03 | 7.05 | 7.09 | 2.6 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.41 | 0.004
18~19时 | 15.873 | 7 | 7.02 | 7.05 | 2.504 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0.001 | 0.453 | 0.007
19~20时 | 15.698 | 7 | 7.02 | 7.03 | 2.2 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.661 | 0.010
20~21时 | 4.039 | 6.91 | 6.98 | 7.02 | 1.913 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.617 | 0.003
21~22时 | 0.141 | 6.85 | 6.92 | 6.95 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.409 | 0
22~23时 | 0 | 6.89 | 6.94 | 6.97 | 1.432 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.409 | 0
23~24时 | 0 | 6.86 | 6.92 | 6.96 | 2.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.409 | 0
有效日均值 |  |  | 6.96 |  | 57.358 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0008 |  | 0.048 |  | 0.485
最大值 | 15.873 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 200 | 0.04 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.053 | 0.001 | 0.661 | 0.01
最小值 | 0 | 6.85 | 6.9 | 6.93 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.367 | 0
总量 | 45.265 |  |  |  |  | 0.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.024