## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-22 00:00:00 至 2024-10-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.864 | 7.152 | 7.247 | 7.304 | 32.26 | 0.093 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 2.781 | 0.008
01~02时 | 2.649 | 7.248 | 7.286 | 7.325 | 18.346 | 0.049 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 1.505 | 0.004
02~03时 | 79.732 | 7.284 | 7.478 | 7.631 | 13.999 | 0.864 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0088 | 0.0006 | 1.171 | 0.074
03~04时 | 79.966 | 7.554 | 7.633 | 7.671 | 4.053 | 0.324 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 0.561 | 0.045
04~05时 | 74.077 | 7.471 | 7.555 | 7.574 | 3.059 | 0.193 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0065 | 0.0005 | 0.398 | 0.024
05~06时 | 50.368 | 7.41 | 7.521 | 7.57 | 0.784 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0094 | 0.0005 | 0.1 | 0.005
06~07时 | 19.257 | 7.44 | 7.545 | 7.605 | 1.183 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.102 | 0.002
07~08时 | 6.682 | 7.541 | 8.119 | 9.002 | 2.1 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.058 | 0.0004 | 0.106 | 0.001
08~09时 | 1.96 | 7.521 | 7.586 | 7.668 | 1.541 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.0001 | 0.106 | 0
09~10时 | 1.866 | 7.462 | 7.499 | 7.529 | 0.257 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 0.107 | 0
10~11时 | 1.662 | 7.476 | 7.499 | 7.515 | 0.513 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.105 | 0
11~12时 | 1.479 | 7.474 | 7.511 | 7.526 | 1.1 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0.102 | 0
12~13时 | 1.441 | 7.506 | 7.532 | 7.557 | 1.434 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 0.102 | 0
13~14时 | 1.593 | 7.537 | 7.564 | 7.585 | 2.2 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.103 | 0
14~15时 | 19.395 | 7.522 | 7.793 | 8.105 | 2.261 | 0.044 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0004 | 0.103 | 0.002
15~16时 | 3.602 | 7.784 | 7.915 | 8.102 | 2.4 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.104 | 0
16~17时 | 1.557 | 7.726 | 7.764 | 7.789 | 1.974 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.104 | 0
17~18时 | 11.369 | 7.552 | 7.711 | 7.756 | 1 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.105 | 0.001
18~19时 | 102.996 | 7.69 | 7.778 | 7.826 | 3.062 | 0.43 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.0028 | 3.719 | 0.584
19~20时 | 146.017 | 7.819 | 7.881 | 7.931 | 7.778 | 1.136 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.032 | 0.0048 | 10.432 | 1.523
20~21时 | 53.863 | 7.712 | 7.763 | 7.936 | 16.78 | 0.844 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.002 | 0.039 | 0.0021 | 8.573 | 0.474
21~22时 | 45.644 | 7.678 | 7.732 | 7.815 | 35.908 | 1.639 | 0.003 | 0 | 0.09 | 0.004 | 0.05 | 0.0023 | 5.362 | 0.245
22~23时 | 38.797 | 7.723 | 7.827 | 7.856 | 37.394 | 1.431 | 0.005 | 0 | 0.081 | 0.003 | 0.044 | 0.0018 | 6.14 | 0.23
23~24时 | 8.336 | 7.573 | 7.643 | 7.723 | 40.552 | 0.338 | 0.007 | 0 | 0.063 | 0.001 | 0.034 | 0.0003 | 7.502 | 0.063
有效日均值 |  |  | 7.6414 |  | 9.664 |  | 0.004 |  | 0.014 |  | 0.0272 |  | 2.062
最大值 | 146.017 | 7.819 | 8.119 | 9.002 | 40.552 | 1.639 | 0.007 | 0.001 | 0.09 | 0.004 | 0.058 | 0.0048 | 10.432 | 1.523
最小值 | 1.441 | 7.152 | 7.247 | 7.304 | 0.257 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 757.1822 |  |  |  |  | 7.491 |  | 0.003 |  | 0.012 |  | 0.0178 |  | 3.285