## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-22 00:00:00 至 2024-10-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.88 | 6.93 | 6.97 | 2.658 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.452 | 0
01~02时 | 4.484 | 6.86 | 6.92 | 6.96 | 2.2 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.66 | 0.003
02~03时 | 13.374 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 1.961 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.627 | 0.009
03~04时 | 2.144 | 6.92 | 6.95 | 6.98 | 1.2 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.469 | 0.001
04~05时 | 0.244 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 1.389 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.433 | 0
05~06时 | 0.004 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.26 | 0
06~07时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.97 | 1.991 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.336 | 0
07~08时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.95 | 1.967 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.701 | 0
08~09时 | 0 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 1.952 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.675 | 0
09~10时 | 0 | 6.92 | 6.94 | 6.95 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.553 | 0
10~11时 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 1.924 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.578 | 0
11~12时 | 0 | 6.95 | 6.97 | 7 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.699 | 0
12~13时 | 8.865 | 6.97 | 6.99 | 7.01 | 1.881 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.623 | 0.005
13~14时 | 15.201 | 6.98 | 7.01 | 7.02 | 1.5 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.259 | 0.004
14~15时 | 14.999 | 7 | 7.03 | 7.04 | 1.712 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.327 | 0.005
15~16时 | 15.308 | 7 | 7.02 | 7.03 | 2.4 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0.001 | 0.657 | 0.010
16~17时 | 15.276 | 7 | 7.02 | 7.04 | 2.069 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.631 | 0.010
17~18时 | 6.255 | 6.94 | 7 | 7.03 | 1 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.508 | 0.003
18~19时 | 0.261 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 1.402 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.5 | 0
19~20时 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.98 | 2.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.466 | 0
20~21时 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7 | 2.346 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.454 | 0
21~22时 | 0 | 6.93 | 6.97 | 6.99 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.051 | 0 | 0.403 | 0
22~23时 | 0 | 6.9 | 6.95 | 6.99 | 1.508 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.413 | 0
23~24时 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 2.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0 | 0.464 | 0
有效日均值 |  |  | 6.96 |  | 1.890 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.0008 |  | 0.048 |  | 0.506
最大值 | 15.308 | 7 | 7.03 | 7.04 | 2.7 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.051 | 0.001 | 0.701 | 0.01
最小值 | 0 | 6.86 | 6.92 | 6.95 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.259 | 0
总量 | 96.415 |  |  |  |  | 0.179 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.005 |  | 0.050