## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-23 00:00:00 至 2024-10-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.79 | 7.545 | 7.578 | 7.598 | 33.244 | 0.093 | 0.007 | 0 | 0.114 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 5.505 | 0.015
01~02时 | 2.591 | 7.493 | 7.544 | 7.576 | 16.46 | 0.043 | 0.007 | 0 | 0.228 | 0.001 | 0.018 | 0 | 2.006 | 0.005
02~03时 | 75.574 | 7.443 | 7.524 | 7.598 | 12.08 | 0.616 | 0.007 | 0.001 | 0.183 | 0.011 | 0.018 | 0.0014 | 1.992 | 0.15
03~04时 | 33.569 | 7.373 | 7.452 | 7.557 | 2.02 | 0.068 | 0.007 | 0 | 0.081 | 0.003 | 0.018 | 0.0006 | 1.967 | 0.066
04~05时 | 13.186 | 7.556 | 7.586 | 7.614 | 2.045 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.066 | 0.001 | 0.025 | 0.0003 | 1.513 | 0.024
05~06时 | 2.684 | 7.54 | 7.581 | 7.605 | 2.1 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 0.657 | 0.002
06~07时 | 2.446 | 7.572 | 7.608 | 7.64 | 2.16 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 0.983 | 0.002
07~08时 | 2.291 | 7.574 | 7.61 | 7.696 | 2.3 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 1.557 | 0.004
08~09时 | 11.198 | 7.498 | 7.808 | 8.686 | 2.332 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0.0003 | 1.523 | 0.016
09~10时 | 18.796 | 8.059 | 8.307 | 9.04 | 2.4 | 0.045 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.021 | 0.0004 | 1.463 | 0.027
10~11时 | 36.006 | 7.682 | 7.778 | 8.107 | 2.368 | 0.086 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.017 | 0.0006 | 0.971 | 0.038
11~12时 | 11.707 | 7.658 | 7.689 | 7.705 | 2.3 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
12~13时 | 39.355 | 5.13 | 7.695 | 9.603 | 2.363 | 0.094 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0072 | 0.0003 | 0.472 | 0.024
13~14时 | 16.591 | 7.69 | 7.745 | 7.784 | 2.5 | 0.041 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 1.12 | 0.019
14~15时 | 2.802 | 7.638 | 7.659 | 7.695 | 2.5 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0041 | 0 | 1.12 | 0.003
15~16时 | 2.528 | 4.358 | 7.435 | 7.666 | 2.5 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0041 | 0 | 1.12 | 0.003
16~17时 | 2.711 | 7.391 | 7.449 | 7.495 | 3.705 | 0.010 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.018 | 0 | 1.906 | 0.005
17~18时 | 2.133 | 7.483 | 7.575 | 7.649 | 6.265 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 3.206 | 0.007
18~19时 | 33.629 | 7.296 | 7.708 | 7.936 | 5.697 | 0.16 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.033 | 0.0006 | 2.571 | 0.052
19~20时 | 116.878 | 7.544 | 7.811 | 8.027 | 4.47 | 0.522 | 0.008 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.017 | 0.0020 | 1.442 | 0.169
20~21时 | 130.698 | 7.771 | 8.14 | 8.383 | 9.53 | 1.335 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.019 | 0.0025 | 3.686 | 0.515
21~22时 | 89.193 | 4.052 | 7.954 | 8.328 | 20.45 | 1.824 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0020 | 7.675 | 0.685
22~23时 | 24.305 | 7.55 | 7.689 | 7.743 | 28.531 | 0.566 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.018 | 0.0005 | 11.214 | 0.215
23~24时 | 7.237 | 7.311 | 7.489 | 7.573 | 45.968 | 0.333 | 0.004 | 0 | 0.067 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 17.505 | 0.127
有效日均值 |  |  | 7.6845 |  | 9.012 |  | 0.006 |  | 0.047 |  | 0.0218 |  | 3.053
最大值 | 130.698 | 8.059 | 8.307 | 9.603 | 45.968 | 1.824 | 0.008 | 0.001 | 0.228 | 0.011 | 0.046 | 0.0025 | 17.505 | 0.685
最小值 | 2.133 | 4.052 | 7.435 | 7.495 | 2.02 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.108 | 0.001
总量 | 680.9077 |  |  |  |  | 5.958 |  | 0.004 |  | 0.024 |  | 0.0123 |  | 2.173