## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-23 00:00:00 至 2024-10-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.98 | 2.24 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.471 | 0
01~02时 | 2.24 | 6.91 | 6.93 | 6.95 | 1.4 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.506 | 0.001
02~03时 | 14.74 | 6.93 | 6.96 | 6.98 | 1.66 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.462 | 0.007
03~04时 | 7.286 | 6.92 | 6.95 | 6.98 | 2.5 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.254 | 0.002
04~05时 | 0.571 | 6.9 | 6.93 | 6.96 | 2.358 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.33 | 0
05~06时 | 0.022 | 6.86 | 6.91 | 6.96 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.694 | 0
06~07时 | 0 | 6.89 | 6.92 | 6.96 | 1.923 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.694 | 0
07~08时 | 0 | 6.86 | 6.91 | 6.94 | 2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.049 | 0 | 0.694 | 0
08~09时 | 0 | 6.89 | 6.92 | 6.96 | 2.071 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.68 | 0
09~10时 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.98 | 2.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.611 | 0
10~11时 | 0 | 6.96 | 7.03 | 7.08 | 2.182 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.557 | 0
11~12时 | 0 | 7.05 | 7.1 | 7.14 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.299 | 0
12~13时 | 0 | 7.08 | 7.12 | 7.17 | 1.917 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.048 | 0 | 0.329 | 0
13~14时 | 6.155 | 7.06 | 7.11 | 7.17 | 2.3 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.124 | 0.001 | 0.468 | 0.003
14~15时 | 9.065 | 7.05 | 7.07 | 7.09 | 2.3 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.259 | 0.002 | 0.435 | 0.004
15~16时 | 0.667 | 7.03 | 7.08 | 7.1 | 28.823 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.353 | 0 | 0.263 | 0
16~17时 | 0.004 | 7.03 | 7.07 | 7.11 | 33.641 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.433 | 0 | 0.263 | 0
17~18时 | 5.03 | 7 | 7.05 | 7.09 | 35.744 | 0.187 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.21 | 0.001 | 0.263 | 0.001
18~19时 | 15.356 | 7.06 | 7.08 | 7.11 | 34.048 | 0.521 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.126 | 0.002 | 0.262 | 0.004
19~20时 | 15.583 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 7.67 | 0.12 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.261 | 0.004
20~21时 | 9.765 | 7.02 | 7.08 | 7.1 | 7.67 | 0.075 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.302 | 0.003
21~22时 | 0.584 | 6.97 | 7.02 | 7.06 | 7.67 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.51 | 0
22~23时 | 0 | 6.93 | 6.99 | 7.04 | 6.382 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.502 | 0
23~24时 | 0 | 6.95 | 6.97 | 7.01 | 1.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0
有效日均值 |  |  | 7.01 |  | 8.096 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0008 |  | 0.095 |  | 0.441
最大值 | 15.583 | 7.08 | 7.12 | 7.17 | 35.744 | 0.521 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.433 | 0.002 | 0.694 | 0.007
最小值 | 0 | 6.86 | 6.91 | 6.94 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0
总量 | 87.070 |  |  |  |  | 1.003 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.009 |  | 0.030