## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-24 00:00:00 至 2024-10-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.731 | 7.225 | 7.275 | 7.347 | 37.366 | 0.057 | 0.003 | 0 | 0.099 | 0 | 0.0086 | 0 | 13.803 | 0.021
01~02时 | 2.382 | 7.35 | 7.394 | 7.422 | 18.804 | 0.045 | 0.002 | 0 | 0.172 | 0 | 0.0051 | 0 | 7.126 | 0.017
02~03时 | 2.294 | 7.414 | 7.443 | 7.459 | 16.37 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.149 | 0 | 0.0041 | 0 | 5.708 | 0.013
03~04时 | 11.123 | 3.525 | 7.587 | 9.335 | 10.692 | 0.119 | 0.004 | 0 | 0.1 | 0.001 | 0.0022 | 0 | 3.168 | 0.035
04~05时 | 58.341 | 7.092 | 7.599 | 7.934 | 10.233 | 0.582 | 0.003 | 0 | 0.094 | 0.005 | 0.0018 | 0.0001 | 2.077 | 0.084
05~06时 | 50.113 | 7.454 | 7.547 | 7.795 | 9.161 | 0.459 | 0.002 | 0 | 0.079 | 0.004 | 0.0012 | 0.0001 | 0.123 | 0.006
06~07时 | 7.806 | 7.387 | 7.483 | 7.509 | 8.51 | 0.069 | 0.002 | 0 | 0.071 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0.303 | 0.002
07~08时 | 2.711 | 7.328 | 7.344 | 7.388 | 7.082 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.604 | 0.002
08~09时 | 9.946 | 7.13 | 7.349 | 7.78 | 7.407 | 0.08 | 0.003 | 0 | 0.049 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 1.315 | 0.022
09~10时 | 85.327 | 7.294 | 8.351 | 9.051 | 8.164 | 0.697 | 0.007 | 0.001 | 0.041 | 0.004 | 0.013 | 0.0012 | 2.508 | 0.214
10~11时 | 70.029 | 7.398 | 7.684 | 9.092 | 9.67 | 0.664 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0.003 | 0.013 | 0.0009 | 3.594 | 0.243
11~12时 | 54.564 | 7.319 | 7.359 | 7.477 | 13.242 | 0.723 | 0.002 | 0 | 0.045 | 0.002 | 0.011 | 0.0006 | 5.552 | 0.303
12~13时 | 34.258 | 7.231 | 7.292 | 7.337 | 14.31 | 0.489 | 0.004 | 0 | 0.053 | 0.002 | 0.0094 | 0.0003 | 5.577 | 0.191
13~14时 | 12.521 | 7.231 | 7.286 | 7.338 | 16.615 | 0.208 | 0.006 | 0 | 0.07 | 0.001 | 0.0052 | 0.0001 | 5.623 | 0.07
14~15时 | 2.909 | 7.197 | 7.227 | 7.258 | 15.548 | 0.046 | 0.006 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0041 | 0 | 6.76 | 0.019
15~16时 | 2.417 | 7.257 | 7.301 | 7.369 | 13.246 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.069 | 0 | 0.0023 | 0 | 8.812 | 0.021
16~17时 | 2.435 | 7.362 | 7.394 | 7.442 | 12.191 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.065 | 0 | 0.0019 | 0 | 7.575 | 0.018
17~18时 | 4.676 | 7.404 | 7.462 | 7.51 | 9.88 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0012 | 0 | 5.32 | 0.025
18~19时 | 76.419 | 7.159 | 7.528 | 7.625 | 8.805 | 0.599 | 0.005 | 0 | 0.057 | 0.004 | 0.0013 | 0.0001 | 4.595 | 0.301
19~20时 | 61.019 | 7.374 | 7.504 | 7.634 | 6.45 | 0.394 | 0.004 | 0 | 0.057 | 0.003 | 0.0016 | 0.0001 | 3.274 | 0.2
20~21时 | 47.397 | 7.439 | 7.535 | 7.606 | 6.221 | 0.293 | 0.003 | 0 | 0.054 | 0.003 | 0.0015 | 0.0001 | 2.349 | 0.103
21~22时 | 43.365 | 7.529 | 7.582 | 7.615 | 5.728 | 0.248 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 0.773 | 0.034
22~23时 | 40.157 | 7.491 | 7.567 | 7.625 | 5.472 | 0.216 | 0.001 | 0 | 0.044 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.516 | 0.017
23~24时 | 17.843 | 7.533 | 7.611 | 7.661 | 4.919 | 0.088 | 0.002 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.081 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4880 |  | 11.504 |  | 0.003 |  | 0.070 |  | 0.0066 |  | 4.047
最大值 | 85.327 | 7.533 | 8.351 | 9.335 | 37.366 | 0.723 | 0.007 | 0.001 | 0.172 | 0.005 | 0.028 | 0.0012 | 13.803 | 0.303
最小值 | 1.731 | 3.525 | 7.227 | 7.258 | 4.919 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.081 | 0.001
总量 | 701.7958 |  |  |  |  | 6.240 |  | 0.002 |  | 0.040 |  | 0.0041 |  | 1.963