## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-24 00:00:00 至 2024-10-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 1.942 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.438 | 0
01~02时 | 0.36 | 6.91 | 6.95 | 7 | 2.4 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.298 | 0
02~03时 | 10.147 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 2.092 | 0.02 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.298 | 0.003
03~04时 | 15.442 | 6.98 | 7 | 7.02 | 1.1 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.297 | 0.005
04~05时 | 4.515 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 1.337 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.296 | 0.001
05~06时 | 0.135 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 2.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.296 | 0
06~07时 | 0 | 6.93 | 6.96 | 6.98 | 1.84 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.521 | 0 | 0.313 | 0
07~08时 | 0 | 6.95 | 6.97 | 6.98 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 1 | 0 | 0.399 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 7 | 7.03 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 1 | 0 | 0.382 | 0
09~10时 | 0 | 7.02 | 7.09 | 7.14 | 1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 1 | 0 | 0.296 | 0
10~11时 | 0 | 7.11 | 7.2 | 7.24 | 1.308 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.501 | 0 | 0.339 | 0
11~12时 | 0 | 7.18 | 7.22 | 7.25 | 2.3 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.549 | 0
12~13时 | 5.36 | 7.14 | 7.19 | 7.26 | 2.23 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.569 | 0.003
13~14时 | 7.478 | 7.07 | 7.1 | 7.14 | 2 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.251 | 0.001 | 0.659 | 0.005
14~15时 | 0.368 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 1.767 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.131 | 0 | 0.635 | 0
15~16时 | 0 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.05 | 0 | 0.514 | 0
16~17时 | 0.011 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 1.425 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.472 | 0
17~18时 | 8.877 | 7.06 | 7.13 | 7.17 | 2.8 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.264 | 0.002
18~19时 | 15.923 | 7.11 | 7.14 | 7.17 | 2.682 | 0.043 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.263 | 0.004
19~20时 | 15.471 | 7.09 | 7.1 | 7.12 | 2.3 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.261 | 0.004
20~21时 | 3.55 | 7.03 | 7.07 | 7.1 | 2.25 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.321 | 0.001
21~22时 | 0.254 | 7.03 | 7.06 | 7.08 | 2.1 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.617 | 0
22~23时 | 0 | 7.01 | 7.04 | 7.07 | 1.89 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.597 | 0
23~24时 | 0 | 7 | 7.02 | 7.06 | 1.2 | 0 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.509 | 0
有效日均值 |  |  | 7.06 |  | 1.794 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.0008 |  | 0.210 |  | 0.412
最大值 | 15.923 | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 2.8 | 0.043 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 1 | 0.001 | 0.659 | 0.005
最小值 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.261 | 0
总量 | 87.891 |  |  |  |  | 0.182 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.005 |  | 0.029