## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-25 00:00:00 至 2024-10-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.506 | 7.622 | 7.637 | 7.661 | 5.199 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.081 | 0.001
01~02时 | 2.465 | 7.583 | 7.62 | 7.654 | 5.815 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.081 | 0
02~03时 | 2.4 | 7.579 | 7.592 | 7.607 | 5.816 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.086 | 0
03~04时 | 2.338 | 7.606 | 7.617 | 7.625 | 5.818 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.096 | 0
04~05时 | 57.773 | 7.074 | 7.33 | 7.63 | 5.978 | 0.351 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0010 | 0 | 0.6 | 0.052
05~06时 | 37.883 | 6.982 | 7.249 | 7.6 | 6.36 | 0.241 | 0.007 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 1.485 | 0.056
06~07时 | 19.021 | 7.597 | 7.656 | 7.705 | 6.613 | 0.124 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.01 | 0.0002 | 0.954 | 0.02
07~08时 | 2.147 | 7.702 | 7.716 | 7.728 | 7.168 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.02 | 0
08~09时 | 1.888 | 7.72 | 7.729 | 7.738 | 6.543 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.023 | 0 | 0.052 | 0
09~10时 | 1.673 | 7.717 | 7.723 | 7.732 | 5.194 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.013 | 0 | 0.108 | 0
10~11时 | 62.806 | 7.379 | 7.772 | 9.019 | 5.052 | 0.32 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 2.154 | 0.1
11~12时 | 39.752 | 7.392 | 7.436 | 7.497 | 4.745 | 0.189 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0058 | 0.0002 | 5.739 | 0.228
12~13时 | 53.272 | 7.501 | 7.625 | 7.688 | 7.034 | 0.369 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0059 | 0.0003 | 7.394 | 0.39
13~14时 | 38.873 | 7.671 | 7.701 | 7.725 | 12.069 | 0.469 | 0.005 | 0 | 0.042 | 0.002 | 0.0061 | 0.0002 | 10.293 | 0.4
14~15时 | 14.654 | 7.094 | 8.024 | 9.587 | 11.217 | 0.171 | 0.004 | 0 | 0.043 | 0.001 | 0.0050 | 0.0001 | 7.374 | 0.104
15~16时 | 4.286 | 7.672 | 7.816 | 8.249 | 9.342 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.046 | 0 | 0.0032 | 0 | 2.186 | 0.009
16~17时 | 40.378 | 7.389 | 7.544 | 7.677 | 8.101 | 0.296 | 0.002 | 0 | 0.043 | 0.002 | 0.0028 | 0.0001 | 1.951 | 0.073
17~18时 | 45.897 | 7.451 | 7.536 | 7.695 | 5.37 | 0.246 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.002 | 0.0021 | 0.0001 | 1.534 | 0.07
18~19时 | 64.076 | 7.437 | 7.583 | 7.734 | 4.948 | 0.303 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.002 | 0.0020 | 0.0001 | 1.053 | 0.053
19~20时 | 101.002 | 7.492 | 7.539 | 7.603 | 4.022 | 0.406 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.004 | 0.0017 | 0.0002 | 0.197 | 0.02
20~21时 | 85.854 | 7.476 | 7.555 | 7.66 | 18.394 | 2.074 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.0016 | 0.0001 | 0.332 | 0.033
21~22时 | 80.941 | 7.466 | 7.513 | 7.586 | 47.683 | 3.86 | 0.007 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.573 | 0.046
22~23时 | 44.836 | 7.128 | 7.36 | 7.647 | 32.382 | 1.303 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.163 | 0.058
23~24时 | 40.224 | 7.216 | 7.323 | 7.554 | 1.2 | 0.048 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 2.22 | 0.089
有效日均值 |  |  | 7.5919 |  | 9.669 |  | 0.003 |  | 0.032 |  | 0.0055 |  | 1.989
最大值 | 101.002 | 7.72 | 8.024 | 9.587 | 47.683 | 3.86 | 0.007 | 0.001 | 0.046 | 0.004 | 0.028 | 0.0007 | 10.293 | 0.4
最小值 | 1.673 | 6.982 | 7.249 | 7.497 | 1.2 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.02 | 0
总量 | 850.9553 |  |  |  |  | 10.922 |  | 0.003 |  | 0.027 |  | 0.0028 |  | 1.804