## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-25 00:00:00 至 2024-10-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.97 | 7.02 | 7.06 | 1.247 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.507 | 0
01~02时 | 2.787 | 6.97 | 7.01 | 7.03 | 1.4 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.507 | 0.001
02~03时 | 15.042 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 1.563 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0.001 | 0.506 | 0.008
03~04时 | 5.534 | 6.93 | 7 | 7.04 | 2.1 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.505 | 0.003
04~05时 | 0.178 | 6.92 | 6.98 | 7.01 | 2.24 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.48 | 0
05~06时 | 0 | 6.94 | 6.96 | 6.99 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.358 | 0
06~07时 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 2.057 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.365 | 0
07~08时 | 0 | 6.93 | 6.97 | 7 | 0.128 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.399 | 0
08~09时 | 0 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 0.435 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.45 | 0
09~10时 | 0 | 6.98 | 7.02 | 7.07 | 1.445 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.694 | 0
10~11时 | 0.189 | 7.03 | 7.16 | 7.23 | 1.645 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.644 | 0
11~12时 | 12.292 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 2.3 | 0.028 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.404 | 0.005
12~13时 | 15.679 | 7.11 | 7.13 | 7.14 | 2 | 0.031 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.405 | 0.006
13~14时 | 6.693 | 7.07 | 7.1 | 7.14 | 1.1 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.406 | 0.003
14~15时 | 0.339 | 7.06 | 7.11 | 7.13 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.452 | 0
15~16时 | 0 | 7.04 | 7.08 | 7.13 | 1.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.662 | 0
16~17时 | 0.09 | 7.03 | 7.13 | 7.17 | 1.31 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.595 | 0
17~18时 | 11.702 | 7.1 | 7.16 | 7.19 | 2 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.265 | 0.003
18~19时 | 8.102 | 7.07 | 7.13 | 7.18 | 2.023 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.29 | 0.002
19~20时 | 0.64 | 6.99 | 7.05 | 7.09 | 2.1 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.041 | 0 | 0.412 | 0
20~21时 | 0.016 | 7 | 7.05 | 7.08 | 2.149 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.446 | 0
21~22时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 2.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.62 | 0
22~23时 | 0 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 2.089 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.595 | 0
23~24时 | 0 | 7 | 7.03 | 7.05 | 1.446 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.471 | 0
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 1.666 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0008 |  | 0.041 |  | 0.477
最大值 | 15.679 | 7.11 | 7.16 | 7.23 | 2.7 | 0.031 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0.001 | 0.694 | 0.008
最小值 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 0.128 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.265 | 0
总量 | 79.285 |  |  |  |  | 0.148 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.003 |  | 0.032