## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-26 00:00:00 至 2024-10-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 26.54 | 7.554 | 7.646 | 7.713 | 2.56 | 0.068 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 2.355 | 0.063
01~02时 | 26.489 | 7.711 | 7.73 | 7.744 | 5.552 | 0.147 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 2.597 | 0.069
02~03时 | 26.761 | 7.742 | 7.752 | 7.761 | 5.412 | 0.145 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0010 | 0 | 1.682 | 0.045
03~04时 | 26.963 | 7.755 | 7.765 | 7.77 | 5.103 | 0.138 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.054 | 0.001
04~05时 | 73.24 | 7.025 | 7.428 | 7.775 | 4.85 | 0.346 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 0.05 | 0.004
05~06时 | 93.196 | 7.264 | 7.353 | 7.565 | 4.294 | 0.4 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.044 | 0.004
06~07时 | 68.635 | 7.043 | 7.24 | 7.634 | 4.377 | 0.301 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.016 | 0.0012 | 0.802 | 0.058
07~08时 | 25.524 | 7.062 | 7.274 | 7.5 | 4.56 | 0.116 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.043 | 0.0011 | 2.169 | 0.055
08~09时 | 9.042 | 7.498 | 7.542 | 7.564 | 4.532 | 0.041 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.034 | 0.0003 | 1.804 | 0.016
09~10时 | 7.107 | 7.563 | 7.607 | 7.634 | 4.47 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 1.15 | 0.008
10~11时 | 49.903 | 7.273 | 7.509 | 7.676 | 4.386 | 0.217 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.016 | 0.0007 | 0.745 | 0.027
11~12时 | 60.812 | 7.512 | 7.584 | 7.719 | 4.2 | 0.255 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0099 | 0.0006 | 0.066 | 0.004
12~13时 | 26.913 | 7.408 | 7.678 | 7.76 | 4.285 | 0.117 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0080 | 0.0002 | 0.181 | 0.007
13~14时 | 16.262 | 7.555 | 7.73 | 7.773 | 4.471 | 0.073 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0046 | 0.0001 | 0.391 | 0.006
14~15时 | 5.123 | 7.719 | 7.731 | 7.756 | 4.472 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.291 | 0.002
15~16时 | 3.016 | 7.671 | 7.689 | 7.734 | 4.475 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.11 | 0
16~17时 | 4.44 | 7.606 | 7.65 | 7.707 | 4.391 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.106 | 0
17~18时 | 3.151 | 7.637 | 7.673 | 7.704 | 4.205 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.098 | 0
18~19时 | 95.919 | 7.3 | 7.481 | 7.727 | 4.678 | 0.478 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0018 | 0.0002 | 0.09 | 0.008
19~20时 | 72.497 | 7.315 | 7.536 | 7.613 | 5.73 | 0.415 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0019 | 0.0001 | 0.076 | 0.006
20~21时 | 41.949 | 7.568 | 7.593 | 7.932 | 6.009 | 0.253 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 2.317 | 0.104
21~22时 | 76.746 | 6.775 | 7.089 | 8.17 | 6.63 | 0.509 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 6.12 | 0.47
22~23时 | 80.105 | 6.931 | 7.357 | 8.068 | 10.151 | 0.802 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 9.271 | 0.723
23~24时 | 26.099 | 7.134 | 7.311 | 7.442 | 17.987 | 0.469 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 14.637 | 0.382
有效日均值 |  |  | 7.5400 |  | 5.491 |  | 0.003 |  | 0.028 |  | 0.0075 |  | 1.967
最大值 | 95.919 | 7.755 | 7.765 | 8.17 | 17.987 | 0.802 | 0.007 | 0 | 0.037 | 0.003 | 0.043 | 0.0012 | 14.637 | 0.723
最小值 | 3.016 | 6.775 | 7.089 | 7.442 | 2.56 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.044 | 0
总量 | 946.4453 |  |  |  |  | 5.392 |  | 0.003 |  | 0.026 |  | 0.0052 |  | 2.062