## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-26 00:00:00 至 2024-10-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 1.478 | 0 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.044 | 0 | 0.51 | 0
01~02时 | 3.772 | 6.95 | 6.99 | 7.04 | 1.577 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.702 | 0.003
02~03时 | 14.879 | 6.98 | 7.01 | 7.02 | 1.536 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.662 | 0.010
03~04时 | 7.135 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 1.4 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.045 | 0 | 0.47 | 0.003
04~05时 | 0.302 | 6.92 | 6.99 | 7.02 | 1.379 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.043 | 0 | 0.484 | 0
05~06时 | 0 | 6.96 | 6.98 | 7 | 1.314 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.554 | 0
06~07时 | 0 | 6.95 | 6.99 | 7.02 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.539 | 0
07~08时 | 0 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 3.69 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.042 | 0 | 0.469 | 0
08~09时 | 0 | 6.95 | 7 | 7.02 | 3.386 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.44 | 0
09~10时 | 1.568 | 7 | 7.03 | 7.05 | 2.369 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.303 | 0
10~11时 | 13.28 | 7.01 | 7.03 | 7.05 | 2.521 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.295 | 0.004
11~12时 | 15.353 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 3.031 | 0.047 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.261 | 0.004
12~13时 | 7.002 | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 2.639 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.321 | 0.002
13~14时 | 1.917 | 6.95 | 6.99 | 7.01 | 1.446 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.618 | 0.001
14~15时 | 0.04 | 6.94 | 7.01 | 7.04 | 1.837 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.583 | 0
15~16时 | 0 | 6.98 | 7.02 | 7.04 | 3.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.408 | 0
16~17时 | 0.357 | 7 | 7.04 | 7.08 | 2.907 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.04 | 0 | 0.456 | 0
17~18时 | 12.923 | 7.03 | 7.05 | 7.06 | 2.5 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.701 | 0.009
18~19时 | 10.306 | 6.99 | 7.03 | 7.05 | 2.247 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.038 | 0 | 0.627 | 0.007
19~20时 | 0.952 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 1.4 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.036 | 0 | 0.259 | 0
20~21时 | 0.041 | 6.94 | 6.97 | 7 | 1.746 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.037 | 0 | 0.266 | 0
21~22时 | 0 | 6.93 | 6.95 | 6.97 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.038 | 0 | 0.301 | 0
22~23时 | 0 | 6.93 | 6.96 | 7 | 2.454 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.039 | 0 | 0.328 | 0
23~24时 | 0 | 6.93 | 6.95 | 6.97 | 1.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.039 | 0 | 0.468 | 0
有效日均值 |  |  | 7 |  | 2.166 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0010 |  | 0.040 |  | 0.459
最大值 | 15.353 | 7.03 | 7.05 | 7.08 | 3.69 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.045 | 0.001 | 0.702 | 0.01
最小值 | 0 | 6.92 | 6.95 | 6.97 | 1.314 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.036 | 0 | 0.259 | 0
总量 | 89.827 |  |  |  |  | 0.204 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.004 |  | 0.044