## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-27 00:00:00 至 2024-10-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.655 | 7.177 | 7.341 | 7.47 | 17.42 | 0.08 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0013 | 0 | 10.623 | 0.043
01~02时 | 6.258 | 7.227 | 7.319 | 7.367 | 16.243 | 0.102 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.789 | 0.024
02~03时 | 65.175 | 6.876 | 7.223 | 7.413 | 13.961 | 0.814 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 5.128 | 0.387
03~04时 | 77.498 | 6.96 | 7.191 | 7.424 | 8.883 | 0.688 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 7.408 | 0.574
04~05时 | 72.12 | 6.671 | 7.061 | 7.477 | 8.38 | 0.59 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 6.898 | 0.483
05~06时 | 48.807 | 6.697 | 6.843 | 7.041 | 7.261 | 0.354 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0016 | 0.0001 | 6.03 | 0.294
06~07时 | 50.22 | 6.87 | 7.362 | 8.899 | 6.761 | 0.338 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 5.129 | 0.253
07~08时 | 14.758 | 7.675 | 8.564 | 9.14 | 5.73 | 0.085 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 3.594 | 0.053
08~09时 | 2.577 | 7.177 | 7.299 | 7.67 | 5.952 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.058 | 0 | 0.0009 | 0 | 4.942 | 0.013
09~10时 | 26.416 | 7.127 | 8.413 | 8.837 | 6.45 | 0.17 | 0.008 | 0 | 0.143 | 0.004 | 0.0013 | 0 | 7.27 | 0.192
10~11时 | 65.749 | 7.172 | 8.051 | 8.6 | 8.472 | 0.699 | 0.008 | 0.001 | 0.118 | 0.006 | 0.0011 | 0.0001 | 6.532 | 0.386
11~12时 | 82.971 | 7.398 | 7.523 | 7.637 | 12.971 | 1.076 | 0.009 | 0.001 | 0.061 | 0.005 | 0.0008 | 0.0001 | 5.258 | 0.436
12~13时 | 84.254 | 7.306 | 7.651 | 7.946 | 11.37 | 0.894 | 0.008 | 0.001 | 0.059 | 0.005 | 0.0008 | 0.0001 | 3.974 | 0.281
13~14时 | 99.911 | 7.378 | 7.52 | 7.644 | 7.805 | 0.78 | 0.007 | 0.001 | 0.054 | 0.005 | 0.0009 | 0.0001 | 1.755 | 0.175
14~15时 | 27.081 | 7.243 | 7.528 | 7.649 | 8.478 | 0.23 | 0.005 | 0 | 0.048 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 2.294 | 0.062
15~16时 | 11.194 | 7.563 | 7.589 | 7.605 | 9.975 | 0.112 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0023 | 0 | 3.225 | 0.036
16~17时 | 3.154 | 7.311 | 7.5 | 7.596 | 9.364 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0019 | 0 | 2.083 | 0.005
17~18时 | 2.899 | 7.284 | 7.318 | 7.376 | 7.981 | 0.023 | 0.002 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.11 | 0
18~19时 | 24.828 | 7.124 | 7.273 | 7.444 | 7.592 | 0.181 | 0.003 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0.682 | 0.028
19~20时 | 54.705 | 6.858 | 7.085 | 7.218 | 6.72 | 0.368 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0.002 | 0.0008 | 0 | 1.761 | 0.096
20~21时 | 98.819 | 6.644 | 6.738 | 6.853 | 7.668 | 0.761 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.004 | 0.0009 | 0.0001 | 3.264 | 0.331
21~22时 | 89.038 | 6.627 | 6.706 | 7.11 | 9.794 | 0.872 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 5.898 | 0.525
22~23时 | 11.587 | 7.119 | 7.374 | 7.46 | 9.588 | 0.113 | 0.002 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0010 | 0 | 4.452 | 0.064
23~24时 | 2.885 | 7.316 | 7.356 | 7.449 | 9.157 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.055 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.919 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.4099 |  | 9.332 |  | 0.004 |  | 0.046 |  | 0.0012 |  | 4.334
最大值 | 99.911 | 7.675 | 8.564 | 9.14 | 17.42 | 1.076 | 0.009 | 0.001 | 0.143 | 0.006 | 0.0023 | 0.0001 | 10.623 | 0.574
最小值 | 2.577 | 6.627 | 6.706 | 6.853 | 5.73 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.11 | 0
总量 | 1027.5685 |  |  |  |  | 9.401 |  | 0.006 |  | 0.046 |  | 0.0011 |  | 4.750