## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-28 00:00:00 至 2024-10-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.574 | 7.325 | 7.356 | 7.392 | 7.955 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.559 | 0.004
01~02时 | 42.671 | 6.644 | 6.959 | 7.413 | 5.46 | 0.233 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.928 | 0.04
02~03时 | 79.195 | 6.612 | 6.688 | 6.834 | 6.104 | 0.493 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0006 | 0.0001 | 1.457 | 0.124
03~04时 | 78.847 | 6.778 | 6.936 | 7.175 | 7.442 | 0.587 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 2.372 | 0.187
04~05时 | 60.422 | 6.847 | 7.031 | 7.212 | 7.386 | 0.444 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 2.75 | 0.18
05~06时 | 41.735 | 7.032 | 7.106 | 7.248 | 7.261 | 0.303 | 0.012 | 0.001 | 0.061 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 3.415 | 0.143
06~07时 | 37.465 | 6.979 | 7.158 | 7.371 | 7.095 | 0.264 | 0.009 | 0 | 0.091 | 0.004 | 0.018 | 0.0008 | 3.114 | 0.114
07~08时 | 38.859 | 7.06 | 7.087 | 7.147 | 6.723 | 0.261 | 0.006 | 0 | 0.157 | 0.006 | 0.048 | 0.0019 | 2.622 | 0.102
08~09时 | 26.095 | 7.04 | 7.112 | 7.196 | 6.779 | 0.177 | 0.004 | 0 | 0.12 | 0.003 | 0.037 | 0.0010 | 2.48 | 0.065
09~10时 | 31.862 | 7.198 | 7.925 | 9.381 | 6.903 | 0.22 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0.019 | 0.0006 | 2.232 | 0.071
10~11时 | 75.392 | 6.736 | 7.208 | 7.597 | 7.014 | 0.535 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.003 | 0.015 | 0.0009 | 2.007 | 0.138
11~12时 | 60.865 | 6.651 | 6.7 | 6.738 | 7.264 | 0.442 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0.002 | 0.0076 | 0.0005 | 1.608 | 0.098
12~13时 | 95.415 | 6.562 | 6.995 | 7.296 | 7.598 | 0.736 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.003 | 0.0063 | 0.0006 | 2.856 | 0.317
13~14时 | 80.826 | 7.026 | 7.24 | 7.354 | 8.353 | 0.675 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0041 | 0.0003 | 4.899 | 0.396
14~15时 | 42.699 | 6.805 | 7.197 | 7.3 | 8.464 | 0.362 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0035 | 0.0001 | 4.247 | 0.178
15~16时 | 36.431 | 7.125 | 7.197 | 7.23 | 8.714 | 0.317 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 3.099 | 0.113
16~17时 | 21.32 | 7.12 | 7.177 | 7.257 | 8.598 | 0.183 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0024 | 0.0001 | 2.686 | 0.057
17~18时 | 21.884 | 7.25 | 7.328 | 7.393 | 8.353 | 0.183 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0021 | 0 | 1.959 | 0.043
18~19时 | 101.596 | 6.787 | 7.046 | 7.4 | 8.074 | 0.811 | 0.006 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 0.0020 | 0.0002 | 1.296 | 0.11
19~20时 | 105.423 | 6.719 | 6.745 | 6.79 | 7.447 | 0.785 | 0.005 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 0.0017 | 0.0002 | 0.108 | 0.011
20~21时 | 64.855 | 6.459 | 6.724 | 7.23 | 7.641 | 0.496 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 1.765 | 0.126
21~22时 | 43.218 | 6.684 | 7.082 | 7.447 | 8.076 | 0.349 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 4.711 | 0.204
22~23时 | 11.578 | 7.447 | 7.496 | 7.52 | 7.994 | 0.093 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.3 | 0.051
23~24时 | 2.674 | 7.318 | 7.376 | 7.504 | 7.808 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.791 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.1199 |  | 7.521 |  | 0.004 |  | 0.043 |  | 0.0075 |  | 2.428
最大值 | 105.423 | 7.447 | 7.925 | 9.381 | 8.714 | 0.811 | 0.012 | 0.001 | 0.157 | 0.006 | 0.048 | 0.0019 | 4.899 | 0.396
最小值 | 2.574 | 6.459 | 6.688 | 6.738 | 5.46 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.108 | 0.002
总量 | 1203.9132 |  |  |  |  | 8.993 |  | 0.005 |  | 0.048 |  | 0.0076 |  | 2.872