## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-28 00:00:00 至 2024-10-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.591 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 2.095 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.04 | 0 | 0.274 | 0.001
01~02时 | 14.79 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 2.7 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.362 | 0.005
02~03时 | 15.588 | 6.77 | 6.79 | 6.81 | 2.749 | 0.043 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.404 | 0.006
03~04时 | 3.9 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 2.9 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.613 | 0.002
04~05时 | 0.118 | 6.71 | 6.75 | 6.79 | 2.681 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.038 | 0 | 0.578 | 0
05~06时 | 0 | 6.72 | 6.74 | 6.76 | 2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.404 | 0
06~07时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 2.122 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.037 | 0 | 0.453 | 0
07~08时 | 0 | 6.72 | 6.75 | 6.77 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.696 | 0
08~09时 | 0.518 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 2.573 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.689 | 0
09~10时 | 1.75 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 2.8 | 0.005 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.035 | 0 | 0.655 | 0.001
10~11时 | 9.12 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 2.486 | 0.023 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.53 | 0.006 | 0.662 | 0.006
11~12时 | 3.555 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 1.5 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1 | 0.004 | 0.697 | 0.002
12~13时 | 0.255 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 1.545 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.506 | 0 | 0.683 | 0
13~14时 | 0 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.013 | 0 | 0.615 | 0
14~15时 | 0 | 6.75 | 6.78 | 6.8 | 1.958 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.07 | 0 | 0.622 | 0
15~16时 | 0 | 6.74 | 6.77 | 6.79 | 2.7 | 0 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.219 | 0 | 0.657 | 0
16~17时 | 9.98 | 6.77 | 6.8 | 6.81 | 2.335 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.107 | 0.001 | 0.65 | 0.006
17~18时 | 15.485 | 6.79 | 6.8 | 6.81 | 1.2 | 0.019 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.04 | 0.001 | 0.615 | 0.010
18~19时 | 11.828 | 6.77 | 6.8 | 6.81 | 1.589 | 0.018 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.039 | 0 | 0.555 | 0.007
19~20时 | 7.814 | 6.76 | 6.77 | 6.79 | 2.8 | 0.022 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.039 | 0 | 0.259 | 0.002
20~21时 | 7.66 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 2.751 | 0.021 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.037 | 0 | 0.275 | 0.002
21~22时 | 7.53 | 6.69 | 6.72 | 6.73 | 2.6 | 0.02 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.364 | 0.003
22~23时 | 2.095 | 6.7 | 6.73 | 6.76 | 2.286 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.37 | 0.001
23~24时 | 0.07 | 6.7 | 6.73 | 6.75 | 1.3 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.041 | 0 | 0.404 | 0
有效日均值 |  |  | 6.76 |  | 2.245 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.0028 |  | 0.129 |  | 0.523
最大值 | 15.588 | 6.79 | 6.8 | 6.81 | 2.9 | 0.043 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1 | 0.006 | 0.697 | 0.01
最小值 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.73 | 1.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.259 | 0
总量 | 113.647 |  |  |  |  | 0.259 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0.014 |  | 0.055