## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-10-29 00:00:00 至 2024-10-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.7 | 6.73 | 6.76 | 1.227 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.04 | 0 | 0.429 | 0
01~02时 | 0 | 6.7 | 6.72 | 6.74 | 1 | 0 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.04 | 0 | 0.551 | 0
02~03时 | 8.108 | 6.7 | 6.72 | 6.74 | 1 | 0.008 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.04 | 0 | 0.549 | 0.004
03~04时 | 11.739 | 6.71 | 6.73 | 6.74 | 1 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.04 | 0 | 0.55 | 0.006
04~05时 | 1.003 | 6.67 | 6.71 | 6.75 | 1.103 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.039 | 0 | 0.55 | 0.001
05~06时 | 1.193 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 1.4 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.549 | 0.001
06~07时 | 6.346 | 6.67 | 6.7 | 6.72 | 1.688 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.037 | 0 | 0.549 | 0.003
07~08时 | 2.12 | 6.66 | 6.69 | 6.71 | 2.6 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.037 | 0 | 0.549 | 0.001
08~09时 | 0.063 | 6.66 | 6.69 | 6.73 | 2.24 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.518 | 0
09~10时 | 0 | 6.65 | 6.69 | 6.71 | 1.1 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.036 | 0 | 0.362 | 0
10~11时 | 3.073 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 1.292 | 0.005 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.038 | 0 | 0.38 | 0.001
11~12时 | 14.774 | 6.72 | 6.74 | 6.76 | 1.9 | 0.028 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.467 | 0.007
12~13时 | 15.364 | 6.75 | 6.77 | 6.78 | 1.804 | 0.028 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.482 | 0.007
13~14时 | 5.078 | 6.73 | 6.75 | 6.78 | 1.5 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.039 | 0 | 0.554 | 0.003
14~15时 | 0.186 | 6.73 | 6.77 | 6.8 | 1.526 | 0 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.038 | 0 | 0.578 | 0
15~16时 | 0.006 | 6.75 | 6.78 | 6.81 | 1.6 | 0 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.037 | 0 | 0.703 | 0
16~17时 | 10.012 | 6.76 | 6.8 | 6.83 | 1.624 | 0.016 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.038 | 0 | 0.671 | 0.007
17~18时 | 13.477 | 6.78 | 6.8 | 6.82 | 1.7 | 0.023 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.513 | 0.007
18~19时 | 3.129 | 6.74 | 6.78 | 6.81 | 1.724 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.039 | 0 | 0.53 | 0.002
19~20时 | 0.092 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 1.8 | 0 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.039 | 0 | 0.618 | 0
20~21时 | 0 | 6.71 | 6.75 | 6.78 | 1.8 | 0 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.039 | 0 | 0.625 | 0
21~22时 | 0 | 6.73 | 6.75 | 6.77 | 1.8 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.039 | 0 | 0.659 | 0
22~23时 | 0 | 6.72 | 6.76 | 6.79 | 1.967 | 0 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.593 | 0
23~24时 | 0 | 6.7 | 6.74 | 6.77 | 2.5 | 0 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.038 | 0 | 0.259 | 0
有效日均值 |  |  | 6.74 |  | 1.621 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.0028 |  | 0.038 |  | 0.533
最大值 | 15.364 | 6.78 | 6.8 | 6.83 | 2.6 | 0.028 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.04 | 0.001 | 0.703 | 0.007
最小值 | 0 | 6.65 | 6.69 | 6.71 | 1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.036 | 0 | 0.259 | 0
总量 | 95.761 |  |  |  |  | 0.153 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.004 |  | 0.050