## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-29 00:00:00 至 2024-10-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.644 | 7.325 | 7.351 | 7.369 | 7.72 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.043 | 0.003
01~02时 | 2.471 | 7.355 | 7.386 | 7.405 | 7.537 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.464 | 0.004
02~03时 | 26.499 | 6.213 | 6.909 | 7.442 | 7.148 | 0.186 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.283 | 0.032
03~04时 | 62.292 | 6.73 | 6.819 | 7.079 | 6.27 | 0.391 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.959 | 0.06
04~05时 | 47.438 | 6.752 | 7.055 | 7.492 | 5.896 | 0.274 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.63 | 0.025
05~06时 | 32.961 | 6.824 | 7.207 | 7.551 | 5.104 | 0.168 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.042 | 0.001
06~07时 | 14.468 | 7.513 | 7.557 | 7.591 | 5.046 | 0.074 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.064 | 0.001
07~08时 | 2.435 | 7.466 | 7.508 | 7.559 | 4.923 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 0.101 | 0
08~09时 | 2.5 | 7.435 | 7.462 | 7.484 | 4.981 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.082 | 0
09~10时 | 52.294 | 6.831 | 7.072 | 7.418 | 5.104 | 0.267 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.013 | 0.0007 | 0.049 | 0.003
10~11时 | 66.264 | 7.106 | 7.183 | 7.387 | 3.681 | 0.258 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.0008 | 0.634 | 0.037
11~12时 | 3.102 | 7.159 | 7.19 | 7.209 | 0.889 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0083 | 0 | 1.616 | 0.005
12~13时 | 10.522 | 7.143 | 8.239 | 9.554 | 2.094 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 1.638 | 0.017
13~14时 | 132.302 | 7.213 | 7.566 | 7.72 | 4.655 | 0.616 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.011 | 0.0015 | 1.675 | 0.222
14~15时 | 12.78 | 7.196 | 7.32 | 7.42 | 4.511 | 0.059 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 1.086 | 0.02
15~16时 | 2.503 | 7.313 | 7.344 | 7.377 | 4.205 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.086 | 0
16~17时 | 2.465 | 7.371 | 7.42 | 7.507 | 4.262 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.09 | 0
17~18时 | 1.606 | 7.495 | 7.553 | 7.633 | 4.384 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.096 | 0
18~19时 | 113.378 | 7.056 | 7.195 | 7.649 | 3.923 | 0.433 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0058 | 0.0006 | 0.088 | 0.010
19~20时 | 114.848 | 7.09 | 7.175 | 7.263 | 2.948 | 0.339 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0034 | 0.0004 | 0.074 | 0.008
20~21时 | 106.929 | 7.121 | 7.259 | 7.589 | 4.285 | 0.47 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0033 | 0.0004 | 3.284 | 0.372
21~22时 | 129.902 | 7.26 | 7.306 | 7.403 | 7.083 | 0.92 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.002 | 0.0031 | 0.0004 | 8.357 | 1.086
22~23时 | 77.732 | 7.099 | 7.322 | 7.424 | 8.415 | 0.61 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 9.729 | 0.715
23~24时 | 16.945 | 7.087 | 7.946 | 8.528 | 11.245 | 0.191 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 12.056 | 0.204
有效日均值 |  |  | 7.3482 |  | 5.263 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0078 |  | 1.926
最大值 | 132.302 | 7.513 | 8.239 | 9.554 | 11.245 | 0.92 | 0.008 | 0.001 | 0.031 | 0.002 | 0.032 | 0.0015 | 12.056 | 1.086
最小值 | 1.606 | 6.213 | 6.819 | 7.079 | 0.889 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.042 | 0
总量 | 1037.2922 |  |  |  |  | 5.363 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0057 |  | 2.824