## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-01 00:00:00 至 2024-11-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.71 | 6.74 | 6.78 | 1.65 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.035 | 0 | 0.297 | 0
01~02时 | 8.79 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 2.7 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.034 | 0 | 0.471 | 0.004
02~03时 | 15.406 | 6.74 | 6.75 | 6.76 | 2.563 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.035 | 0.001 | 0.485 | 0.007
03~04时 | 4.144 | 6.7 | 6.73 | 6.76 | 2.105 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.035 | 0 | 0.555 | 0.002
04~05时 | 0.352 | 6.68 | 6.71 | 6.74 | 2.44 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.035 | 0 | 0.513 | 0
05~06时 | 0.003 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 3.557 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.035 | 0 | 0.303 | 0
06~07时 | 0 | 6.68 | 6.71 | 6.74 | 3.193 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.33 | 0
07~08时 | 0 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.036 | 0 | 0.47 | 0
08~09时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 2.405 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.036 | 0 | 0.452 | 0
09~10时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.75 | 3.425 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.036 | 0 | 0.366 | 0
10~11时 | 3.904 | 6.71 | 6.73 | 6.76 | 3.882 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.034 | 0 | 0.348 | 0.001
11~12时 | 12.024 | 6.72 | 6.74 | 6.75 | 5.412 | 0.065 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.033 | 0 | 0.26 | 0.003
12~13时 | 4.228 | 6.7 | 6.74 | 6.76 | 4.949 | 0.022 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 0.033 | 0 | 0.331 | 0.001
13~14时 | 0.165 | 6.69 | 6.73 | 6.75 | 3.559 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.7 | 0
14~15时 | 0 | 6.69 | 6.75 | 6.8 | 2.969 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.604 | 0
15~16时 | 2.266 | 6.75 | 6.77 | 6.8 | 1.2 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.033 | 0 | 0.114 | 0
16~17时 | 14.481 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 1.299 | 0.019 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0080 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.107 | 0.002
17~18时 | 12.476 | 6.74 | 6.77 | 6.78 | 1.6 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.071 | 0.001
18~19时 | 1.285 | 6.68 | 6.73 | 6.77 | 1.897 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.034 | 0 | 0.148 | 0
19~20时 | 0.015 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.034 | 0 | 0.552 | 0
20~21时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 2.627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.035 | 0 | 0.552 | 0
21~22时 | 0 | 6.7 | 6.72 | 6.75 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.035 | 0 | 0.551 | 0
22~23时 | 0 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 2.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.037 | 0 | 0.568 | 0
23~24时 | 0 | 6.7 | 6.72 | 6.75 | 1.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.038 | 0 | 0.657 | 0
有效日均值 |  |  | 6.73 |  | 2.677 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0068 |  | 0.035 |  | 0.408
最大值 | 15.406 | 6.75 | 6.77 | 6.8 | 5.412 | 0.065 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.038 | 0.001 | 0.7 | 0.007
最小值 | 0 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.033 | 0 | 0.071 | 0
总量 | 79.539 |  |  |  |  | 0.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.003 |  | 0.023