## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-01 00:00:00 至 2024-11-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 18.257 | 7.369 | 8.126 | 8.963 | 10.362 | 0.222 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 2.439 | 0.057
01~02时 | 1.784 | 7.493 | 7.617 | 7.875 | 5.368 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.01 | 0 | 0.157 | 0
02~03时 | 68.83 | 6.976 | 7.266 | 7.51 | 4.783 | 0.3 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0097 | 0.0007 | 0.129 | 0.008
03~04时 | 112.835 | 7.142 | 7.215 | 7.307 | 3.302 | 0.373 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0091 | 0.0010 | 0.076 | 0.009
04~05时 | 126.706 | 7.155 | 7.255 | 7.6 | 3.328 | 0.421 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.003 | 0.0080 | 0.0010 | 0.885 | 0.101
05~06时 | 44.906 | 7.416 | 7.454 | 7.49 | 3.393 | 0.152 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0061 | 0.0003 | 2.443 | 0.11
06~07时 | 29.564 | 7.348 | 8.475 | 9.019 | 3.418 | 0.101 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.021 | 0.0008 | 1.975 | 0.054
07~08时 | 1.426 | 7.511 | 7.894 | 8.403 | 3.481 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 1.079 | 0.002
08~09时 | 2.505 | 7.484 | 7.52 | 7.543 | 3.231 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.037 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 1.297 | 0.003
09~10时 | 1.946 | 7.517 | 7.541 | 7.554 | 2.587 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 1.719 | 0.003
10~11时 | 26.646 | 7.151 | 7.394 | 7.557 | 2.695 | 0.074 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.028 | 0.0007 | 1.463 | 0.033
11~12时 | 15.828 | 7.327 | 7.368 | 7.421 | 2.946 | 0.047 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.021 | 0.0003 | 0.967 | 0.015
12~13时 | 82.744 | 6.99 | 7.42 | 7.473 | 3.174 | 0.276 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.003 | 0.017 | 0.0012 | 1.305 | 0.128
13~14时 | 61.343 | 7.27 | 7.416 | 7.503 | 3.752 | 0.23 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.002 | 0.01 | 0.0006 | 1.96 | 0.12
14~15时 | 22.227 | 7.289 | 7.412 | 7.462 | 3.473 | 0.081 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.011 | 0.0002 | 1.333 | 0.038
15~16时 | 31.394 | 7.285 | 7.491 | 7.586 | 2.766 | 0.087 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.014 | 0.0005 | 0.103 | 0.003
16~17时 | 2.324 | 7.573 | 7.634 | 7.663 | 2.335 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.077 | 0
17~18时 | 4.234 | 7.473 | 7.609 | 7.666 | 1.245 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.027 | 0
18~19时 | 95.531 | 7.28 | 7.49 | 7.591 | 1.947 | 0.197 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.012 | 0.0012 | 1.119 | 0.125
19~20时 | 79.714 | 7.508 | 7.583 | 7.639 | 3.753 | 0.299 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.013 | 0.0011 | 3.264 | 0.26
20~21时 | 96.761 | 7.456 | 7.536 | 7.607 | 4.381 | 0.434 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.015 | 0.0015 | 3.619 | 0.356
21~22时 | 83.295 | 7.586 | 8.224 | 9.301 | 5.996 | 0.499 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.019 | 0.0016 | 4.308 | 0.359
22~23时 | 26.869 | 7.58 | 7.613 | 7.638 | 6.554 | 0.175 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.019 | 0.0005 | 6.352 | 0.168
23~24时 | 3.412 | 7.429 | 7.493 | 7.725 | 7.988 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 10.379 | 0.035
有效日均值 |  |  | 7.5857 |  | 4.011 |  | 0.003 |  | 0.028 |  | 0.0180 |  | 2.020
最大值 | 126.706 | 7.586 | 8.475 | 9.301 | 10.362 | 0.499 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0.003 | 0.048 | 0.0016 | 10.379 | 0.359
最小值 | 1.426 | 6.976 | 7.215 | 7.307 | 1.245 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.027 | 0
总量 | 1041.0913 |  |  |  |  | 4.035 |  | 0.003 |  | 0.027 |  | 0.0139 |  | 1.988