## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-03 00:00:00 至 2024-11-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.188 | 6.71 | 6.74 | 6.77 | 2.359 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.036 | 0 | 0.475 | 0.001
01~02时 | 15.144 | 6.74 | 6.76 | 6.78 | 1.3 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.036 | 0.001 | 0.3 | 0.005
02~03时 | 7.958 | 6.72 | 6.76 | 6.78 | 1.373 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.035 | 0 | 0.317 | 0.002
03~04时 | 0.407 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 1.6 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.035 | 0 | 0.404 | 0
04~05时 | 0 | 6.69 | 6.71 | 6.74 | 1.626 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.036 | 0 | 0.404 | 0
05~06时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 1.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.036 | 0 | 0.404 | 0
06~07时 | 0 | 6.71 | 6.73 | 6.76 | 1.831 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.035 | 0 | 0.413 | 0
07~08时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.035 | 0 | 0.464 | 0
08~09时 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.75 | 2.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.035 | 0 | 0.465 | 0
09~10时 | 0.8 | 6.73 | 6.79 | 6.81 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.035 | 0 | 0.466 | 0
10~11时 | 8.722 | 6.79 | 6.81 | 6.83 | 1.63 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.467 | 0.004
11~12时 | 15.026 | 6.83 | 6.84 | 6.85 | 2 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.035 | 0.001 | 0.468 | 0.007
12~13时 | 8.351 | 6.83 | 6.85 | 6.87 | 1.855 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.034 | 0 | 0.443 | 0.004
13~14时 | 0.49 | 6.82 | 6.84 | 6.87 | 1.4 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.034 | 0 | 0.305 | 0
14~15时 | 0 | 6.81 | 6.84 | 6.87 | 1.521 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.035 | 0 | 0.317 | 0
15~16时 | 0 | 6.79 | 6.83 | 6.86 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.036 | 0 | 0.372 | 0
16~17时 | 2.927 | 6.8 | 6.85 | 6.88 | 1.683 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.037 | 0 | 0.42 | 0.002
17~18时 | 11.509 | 6.81 | 6.84 | 6.86 | 1 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.667 | 0.008
18~19时 | 1.522 | 6.79 | 6.82 | 6.85 | 1.12 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.036 | 0 | 0.66 | 0.001
19~20时 | 0.094 | 6.81 | 6.83 | 6.85 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.036 | 0 | 0.625 | 0
20~21时 | 0 | 6.78 | 6.82 | 6.85 | 1.427 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.035 | 0 | 0.614 | 0
21~22时 | 0 | 6.78 | 6.8 | 6.82 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.035 | 0 | 0.559 | 0
22~23时 | 0 | 6.77 | 6.79 | 6.82 | 1.614 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.036 | 0 | 0.518 | 0
23~24时 | 0 | 6.74 | 6.77 | 6.8 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.037 | 0 | 0.307 | 0
有效日均值 |  |  | 6.79 |  | 1.677 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0074 |  | 0.036 |  | 0.452
最大值 | 15.144 | 6.83 | 6.85 | 6.88 | 2.9 | 0.03 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.037 | 0.001 | 0.667 | 0.008
最小值 | 0 | 6.69 | 6.71 | 6.74 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.034 | 0 | 0.3 | 0
总量 | 75.137 |  |  |  |  | 0.114 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0.003 |  | 0.034