## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-03 00:00:00 至 2024-11-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.084 | 7.299 | 7.345 | 7.396 | 6.012 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.096 | 0 | 0.0093 | 0 | 4.514 | 0.014
01~02时 | 29.489 | 7.128 | 7.25 | 7.373 | 5.188 | 0.153 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0.002 | 0.017 | 0.0005 | 2.451 | 0.072
02~03时 | 101.58 | 6.98 | 7.089 | 7.144 | 6.277 | 0.663 | 0.002 | 0 | 0.065 | 0.006 | 0.018 | 0.0019 | 3.44 | 0.373
03~04时 | 84.936 | 6.531 | 6.843 | 7.031 | 8.702 | 0.739 | 0.002 | 0 | 0.044 | 0.004 | 0.021 | 0.0018 | 5.303 | 0.45
04~05时 | 10.437 | 6.848 | 7.18 | 7.378 | 7.794 | 0.083 | 0.002 | 0 | 0.041 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 4.02 | 0.045
05~06时 | 7.928 | 7.35 | 7.405 | 7.461 | 5.642 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 1.404 | 0.011
06~07时 | 6.345 | 7.398 | 7.485 | 7.568 | 4.528 | 0.032 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.966 | 0.007
07~08时 | 2.884 | 7.201 | 7.31 | 7.42 | 2.05 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0 | 0.05 | 0.0001 | 0.073 | 0
08~09时 | 55.886 | 6.885 | 7.158 | 7.35 | 2.777 | 0.164 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.04 | 0.0022 | 0.071 | 0.004
09~10时 | 65.754 | 7.318 | 7.45 | 7.541 | 4.653 | 0.306 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.023 | 0.0016 | 0.066 | 0.004
10~11时 | 62.53 | 7.53 | 7.595 | 7.676 | 3.969 | 0.249 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.022 | 0.0014 | 0.047 | 0.003
11~12时 | 58.549 | 7.666 | 7.743 | 7.802 | 2.321 | 0.136 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0.02 | 0.0012 | 0.012 | 0.001
12~13时 | 11.089 | 7.793 | 7.839 | 7.87 | 2.085 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.043 | 0
13~14时 | 91.728 | 6.607 | 6.994 | 7.805 | 1.516 | 0.139 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.003 | 0.0085 | 0.0008 | 0.102 | 0.009
14~15时 | 45.773 | 6.743 | 7.058 | 7.749 | 1.148 | 0.053 | 0.002 | 0 | 0.038 | 0.002 | 0.0080 | 0.0004 | 1.364 | 0.063
15~16时 | 28.712 | 7.753 | 8.434 | 8.849 | 0.263 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.001 | 0.0071 | 0.0002 | 3.751 | 0.108
16~17时 | 2.319 | 7.528 | 7.76 | 8.301 | 2.227 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.103 | 0 | 0.0075 | 0 | 2.473 | 0.006
17~18时 | 4.996 | 7.476 | 7.499 | 7.534 | 6.903 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.258 | 0.001 | 0.0083 | 0 | 0.056 | 0
18~19时 | 81.783 | 6.727 | 7.136 | 7.544 | 5.917 | 0.436 | 0.004 | 0 | 0.236 | 0.018 | 0.0066 | 0.0004 | 0.083 | 0.008
19~20时 | 150.249 | 6.726 | 7.059 | 7.325 | 3.571 | 0.537 | 0.002 | 0 | 0.177 | 0.027 | 0.0036 | 0.0005 | 0.135 | 0.02
20~21时 | 136.383 | 7.04 | 7.233 | 7.698 | 3.809 | 0.509 | 0.003 | 0 | 0.173 | 0.024 | 0.0061 | 0.0007 | 1.806 | 0.187
21~22时 | 66.886 | 7.299 | 7.728 | 8.061 | 4.376 | 0.293 | 0.004 | 0 | 0.162 | 0.011 | 0.01 | 0.0007 | 5.003 | 0.335
22~23时 | 56.084 | 7.082 | 7.909 | 8.298 | 4.856 | 0.274 | 0.004 | 0 | 0.149 | 0.008 | 0.014 | 0.0008 | 4.77 | 0.267
23~24时 | 14.612 | 7.054 | 7.347 | 8.299 | 5.998 | 0.088 | 0.005 | 0 | 0.117 | 0.002 | 0.022 | 0.0003 | 4.325 | 0.063
有效日均值 |  |  | 7.4109 |  | 4.274 |  | 0.003 |  | 0.086 |  | 0.0176 |  | 1.928
最大值 | 150.249 | 7.793 | 8.434 | 8.849 | 8.702 | 0.739 | 0.005 | 0 | 0.258 | 0.027 | 0.05 | 0.0022 | 5.303 | 0.45
最小值 | 2.319 | 6.531 | 6.843 | 7.031 | 0.263 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.012 | 0
总量 | 1180.0282 |  |  |  |  | 4.993 |  | 0.003 |  | 0.118 |  | 0.0166 |  | 2.051