## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-04 00:00:00 至 2024-11-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.136 | 7.101 | 7.167 | 7.199 | 5.71 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.112 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 3.761 | 0.012
01~02时 | 2.843 | 7.187 | 7.258 | 7.332 | 5.009 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.098 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 2.682 | 0.008
02~03时 | 42.974 | 6.274 | 7.095 | 7.425 | 4.774 | 0.183 | 0.005 | 0 | 0.097 | 0.004 | 0.017 | 0.0007 | 2.402 | 0.082
03~04时 | 98.787 | 6.255 | 6.362 | 6.753 | 4.202 | 0.415 | 0.004 | 0 | 0.092 | 0.009 | 0.015 | 0.0015 | 1.866 | 0.184
04~05时 | 42.841 | 6.741 | 6.888 | 7.121 | 3.626 | 0.154 | 0.003 | 0 | 0.089 | 0.004 | 0.017 | 0.0007 | 2.876 | 0.122
05~06时 | 67.867 | 5.518 | 6.8 | 9.024 | 2.227 | 0.151 | 0.002 | 0 | 0.081 | 0.005 | 0.02 | 0.0014 | 4.837 | 0.328
06~07时 | 10.081 | 7.089 | 8.057 | 9.015 | 14.903 | 0.042 | 0.003 | 0 | 0.082 | 0.001 | 0.033 | 0.0002 | 3.296 | 0.046
07~08时 | 1.201 | 7.269 | 7.36 | 7.556 | 43.118 | 0.052 | 0.005 | 0 | 0.083 | 0 | 0.055 | 0.0001 | 0.304 | 0
08~09时 | 47.156 | 6.616 | 6.966 | 7.284 | 32.124 | 1.248 | 0.004 | 0 | 0.086 | 0.004 | 0.051 | 0.0023 | 0.599 | 0.035
09~10时 | 68.46 | 6.94 | 7.08 | 7.462 | 5.64 | 0.386 | 0.002 | 0 | 0.093 | 0.006 | 0.044 | 0.0030 | 1.167 | 0.08
10~11时 | 52.226 | 7.461 | 7.551 | 7.58 | 6.162 | 0.321 | 0.003 | 0 | 0.089 | 0.005 | 0.043 | 0.0023 | 2.7 | 0.139
11~12时 | 30.808 | 7.552 | 7.58 | 7.606 | 7.44 | 0.229 | 0.005 | 0 | 0.077 | 0.002 | 0.043 | 0.0013 | 5.654 | 0.174
12~13时 | 50.122 | 7.151 | 7.391 | 7.593 | 8.629 | 0.451 | 0.005 | 0 | 0.077 | 0.004 | 0.04 | 0.0020 | 7.1 | 0.378
13~14时 | 96.635 | 7.199 | 7.303 | 7.391 | 11.516 | 1.113 | 0.005 | 0 | 0.077 | 0.007 | 0.036 | 0.0035 | 9.906 | 0.957
14~15时 | 107.629 | 7.276 | 7.41 | 7.532 | 10.777 | 1.187 | 0.003 | 0 | 0.076 | 0.008 | 0.036 | 0.0039 | 7.285 | 0.843
15~16时 | 30.506 | 7.451 | 7.512 | 7.574 | 8.982 | 0.274 | 0.001 | 0 | 0.072 | 0.002 | 0.035 | 0.0011 | 2.506 | 0.076
16~17时 | 2.026 | 7.473 | 7.555 | 7.614 | 7.527 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.069 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 2.191 | 0.005
17~18时 | 4.704 | 7.256 | 7.635 | 7.7 | 4.021 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 1.58 | 0.007
18~19时 | 120.991 | 7.37 | 7.497 | 8.026 | 4.334 | 0.531 | 0.002 | 0 | 0.059 | 0.007 | 0.014 | 0.0017 | 2.237 | 0.285
19~20时 | 148.907 | 7.406 | 7.726 | 7.835 | 5.099 | 0.759 | 0.003 | 0 | 0.06 | 0.009 | 0.015 | 0.0023 | 3.527 | 0.525
20~21时 | 146.227 | 7.667 | 7.716 | 7.803 | 6.483 | 0.937 | 0.002 | 0 | 0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.0026 | 3.922 | 0.571
21~22时 | 115.55 | 7.539 | 7.657 | 7.712 | 9.873 | 1.141 | 0.002 | 0 | 0.1 | 0.012 | 0.021 | 0.0025 | 4.698 | 0.543
22~23时 | 43.401 | 7.408 | 8.142 | 8.726 | 9.638 | 0.417 | 0.003 | 0 | 0.104 | 0.005 | 0.017 | 0.0007 | 4.845 | 0.211
23~24时 | 2.115 | 7.476 | 7.612 | 7.906 | 9.066 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.114 | 0 | 0.0084 | 0 | 5.131 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.3887 |  | 9.620 |  | 0.003 |  | 0.084 |  | 0.0277 |  | 3.628
最大值 | 148.907 | 7.667 | 8.142 | 9.024 | 43.118 | 1.248 | 0.007 | 0 | 0.114 | 0.012 | 0.055 | 0.0039 | 9.906 | 0.957
最小值 | 1.201 | 5.518 | 6.362 | 6.753 | 2.227 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.059 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.304 | 0
总量 | 1337.2047 |  |  |  |  | 10.077 |  | 0.004 |  | 0.106 |  | 0.0341 |  | 5.623