## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-04 00:00:00 至 2024-11-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.641 | 6.74 | 6.76 | 6.79 | 2.657 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.038 | 0 | 0.3 | 0.001
01~02时 | 15.718 | 6.74 | 6.76 | 6.77 | 1.9 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 0.038 | 0.001 | 0.264 | 0.004
02~03时 | 10.112 | 6.72 | 6.75 | 6.77 | 2.118 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.037 | 0 | 0.305 | 0.003
03~04时 | 0.699 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 2.8 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.036 | 0 | 0.514 | 0
04~05时 | 0 | 6.68 | 6.72 | 6.75 | 2.364 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.036 | 0 | 0.49 | 0
05~06时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.036 | 0 | 0.368 | 0
06~07时 | 0 | 6.72 | 6.74 | 6.76 | 1.28 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.035 | 0 | 0.398 | 0
07~08时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.75 | 1.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.035 | 0 | 0.555 | 0
08~09时 | 0 | 6.68 | 6.71 | 6.74 | 1.903 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.036 | 0 | 0.578 | 0
09~10时 | 0 | 6.69 | 6.72 | 6.74 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.036 | 0 | 0.702 | 0
10~11时 | 0.008 | 6.7 | 6.74 | 6.76 | 2.152 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.035 | 0 | 0.689 | 0
11~12时 | 10.167 | 6.7 | 6.73 | 6.75 | 2 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0003 | 0.034 | 0 | 0.62 | 0.006
12~13时 | 15.423 | 6.73 | 6.76 | 6.78 | 1.928 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.036 | 0.001 | 0.586 | 0.009
13~14时 | 8.914 | 6.71 | 6.75 | 6.78 | 1.7 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.038 | 0 | 0.411 | 0.004
14~15时 | 0.859 | 6.69 | 6.74 | 6.77 | 1.571 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.037 | 0 | 0.404 | 0
15~16时 | 4.096 | 6.73 | 6.76 | 6.79 | 1.2 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.037 | 0 | 0.37 | 0.002
16~17时 | 13.984 | 6.73 | 6.75 | 6.76 | 1.458 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.036 | 0.001 | 0.418 | 0.006
17~18时 | 9.697 | 6.71 | 6.74 | 6.76 | 2.2 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.664 | 0.006
18~19时 | 0.923 | 6.68 | 6.72 | 6.75 | 2.2 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.036 | 0 | 0.655 | 0.001
19~20时 | 0.046 | 6.67 | 6.7 | 6.73 | 2.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.037 | 0 | 0.62 | 0
20~21时 | 0 | 6.66 | 6.69 | 6.74 | 1.892 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.039 | 0 | 0.563 | 0
21~22时 | 0 | 6.63 | 6.67 | 6.69 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.04 | 0 | 0.263 | 0
22~23时 | 0 | 6.6 | 6.65 | 6.7 | 1.18 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.037 | 0 | 0.301 | 0
23~24时 | 0 | 6.6 | 6.64 | 6.66 | 1.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.035 | 0 | 0.513 | 0
有效日均值 |  |  | 6.72 |  | 1.854 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.0078 |  | 0.036 |  | 0.481
最大值 | 15.718 | 6.74 | 6.76 | 6.79 | 2.8 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0.04 | 0.001 | 0.702 | 0.009
最小值 | 0 | 6.6 | 6.64 | 6.66 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.034 | 0 | 0.263 | 0
总量 | 95.287 |  |  |  |  | 0.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0.003 |  | 0.042