## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-06 00:00:00 至 2024-11-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 18.505 | 6.928 | 7.148 | 7.227 | 5.729 | 0.08 | 0.002 | 0 | 0.082 | 0.001 | 0.014 | 0.0003 | 1.48 | 0.023
01~02时 | 107.91 | 7.148 | 7.352 | 7.609 | 4.111 | 0.444 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0.008 | 0.014 | 0.0016 | 1.233 | 0.133
02~03时 | 36.509 | 6.771 | 7.428 | 7.572 | 4.059 | 0.15 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0.003 | 0.014 | 0.0005 | 1.351 | 0.046
03~04时 | 3.08 | 7.178 | 7.23 | 7.367 | 3.931 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0 | 0.014 | 0 | 1.586 | 0.005
04~05时 | 2.554 | 7.179 | 7.267 | 7.33 | 4.914 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 2.403 | 0.006
05~06时 | 26.763 | 7.196 | 7.375 | 7.7 | 7.349 | 0.197 | 0.002 | 0 | 0.072 | 0.002 | 0.039 | 0.0010 | 3.942 | 0.105
06~07时 | 33.764 | 7.547 | 7.677 | 7.749 | 6.827 | 0.246 | 0.003 | 0 | 0.07 | 0.002 | 0.037 | 0.0013 | 2.736 | 0.128
07~08时 | 2.923 | 7.378 | 7.466 | 7.557 | 5.548 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.063 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.462 | 0.001
08~09时 | 2.165 | 7.305 | 7.364 | 7.428 | 5.166 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.066 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.338 | 0.001
09~10时 | 38.501 | 7.276 | 7.339 | 7.414 | 4.292 | 0.165 | 0.001 | 0 | 0.072 | 0.003 | 0.013 | 0.0005 | 0.103 | 0.004
10~11时 | 51.529 | 7.243 | 7.32 | 7.526 | 4.396 | 0.226 | 0.001 | 0 | 0.074 | 0.004 | 0.014 | 0.0007 | 1.155 | 0.056
11~12时 | 48.879 | 7.285 | 7.318 | 7.348 | 4.654 | 0.227 | 0.001 | 0 | 0.079 | 0.004 | 0.015 | 0.0008 | 3.29 | 0.161
12~13时 | 58.999 | 7.316 | 7.847 | 8.267 | 4.654 | 0.275 | 0.001 | 0 | 0.074 | 0.004 | 0.024 | 0.0015 | 4.03 | 0.239
13~14时 | 34.261 | 7.371 | 7.625 | 7.905 | 3.712 | 0.131 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0.002 | 0.043 | 0.0015 | 5.555 | 0.19
14~15时 | 3.136 | 7.091 | 7.226 | 7.393 | 3.95 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.061 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 6.404 | 0.02
15~16时 | 2.964 | 6.979 | 7.056 | 7.16 | 4.833 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.061 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 8.004 | 0.024
16~17时 | 5.692 | 6.968 | 7.15 | 7.502 | 4.052 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.06 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 7.481 | 0.042
17~18时 | 20.83 | 7.009 | 7.236 | 7.412 | 2.231 | 0.046 | 0.007 | 0 | 0.058 | 0.001 | 0.0074 | 0.0002 | 6.481 | 0.135
18~19时 | 102.95 | 7.026 | 7.329 | 7.559 | 3.443 | 0.42 | 0.004 | 0 | 0.058 | 0.006 | 0.0059 | 0.0005 | 5.948 | 0.583
19~20时 | 134.642 | 7.284 | 7.496 | 7.673 | 6.27 | 0.844 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0.008 | 0.0032 | 0.0004 | 4.929 | 0.664
20~21时 | 74.357 | 6.982 | 7.256 | 7.489 | 7.162 | 0.486 | 0.001 | 0 | 0.072 | 0.005 | 0.0029 | 0.0002 | 4.736 | 0.361
21~22时 | 10.184 | 6.938 | 6.98 | 7.017 | 9.244 | 0.094 | 0.002 | 0 | 0.11 | 0.001 | 0.0024 | 0 | 4.366 | 0.044
22~23时 | 6.765 | 6.814 | 6.993 | 7.123 | 7.408 | 0.057 | 0.003 | 0 | 0.101 | 0.001 | 0.0020 | 0 | 3.351 | 0.026
23~24时 | 2.593 | 6.773 | 6.837 | 6.894 | 3.124 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.077 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.431 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.3053 |  | 5.044 |  | 0.002 |  | 0.072 |  | 0.0175 |  | 3.450
最大值 | 134.642 | 7.547 | 7.847 | 8.267 | 9.244 | 0.844 | 0.007 | 0 | 0.11 | 0.008 | 0.043 | 0.0016 | 8.004 | 0.664
最小值 | 2.165 | 6.771 | 6.837 | 6.894 | 2.231 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.057 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.103 | 0.001
总量 | 830.4653 |  |  |  |  | 4.196 |  | 0.001 |  | 0.056 |  | 0.0116 |  | 3.002