## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-06 00:00:00 至 2024-11-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 13.374 | 7.42 | 7.47 | 7.5 | 2.495 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.294 | 0.004
01~02时 | 8.403 | 7.32 | 7.43 | 7.49 | 1.3 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.469 | 0.004
02~03时 | 0.48 | 7.33 | 7.4 | 7.45 | 1.275 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.475 | 0
03~04时 | 0 | 7.3 | 7.38 | 7.43 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.51 | 0
04~05时 | 0 | 7.31 | 7.39 | 7.45 | 1.377 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.509 | 0
05~06时 | 0 | 7.32 | 7.38 | 7.42 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.508 | 0
06~07时 | 0 | 7.3 | 7.37 | 7.41 | 1.758 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.507 | 0
07~08时 | 0 | 7.31 | 7.36 | 7.39 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.507 | 0
08~09时 | 0 | 7.33 | 7.4 | 7.46 | 1.325 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.525 | 0
09~10时 | 7.753 | 7.39 | 7.45 | 7.49 | 1.4 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.614 | 0.005
10~11时 | 15.443 | 7.45 | 7.51 | 7.54 | 1.603 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0080 | 0.0001 | 0.606 | 0.009
11~12时 | 15.61 | 7.5 | 7.53 | 7.56 | 2.2 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.553 | 0.009
12~13时 | 6.968 | 7.53 | 7.57 | 7.61 | 2.301 | 0.016 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 0.524 | 0.004
13~14时 | 0.672 | 7.54 | 7.61 | 7.64 | 2.6 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.368 | 0
14~15时 | 0.041 | 7.53 | 7.63 | 7.69 | 2.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.369 | 0
15~16时 | 0 | 7.54 | 7.61 | 7.65 | 2.129 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.371 | 0
16~17时 | 0 | 3.95 | 7.4 | 7.73 | 16.983 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.372 | 0
17~18时 | 0 | 3.94 | 7.53 | 7.85 | 19.885 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.372 | 0
18~19时 | 4.408 | 7.68 | 7.77 | 7.85 | 1.604 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.315 | 0.001
19~20时 | 15.386 | 7.64 | 7.73 | 7.77 | 1.3 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0004 | 0.012 | 0
20~21时 | 12.559 | 7.57 | 7.67 | 7.7 | 1.3 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0.0003 | 0.009 | 0
21~22时 | 1.302 | 7.46 | 7.66 | 7.7 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.013 | 7.44 | 7.66 | 7.71 | 1.276 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0
23~24时 | 0 | 7.5 | 7.65 | 7.7 | 1.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.092 | 0
有效日均值 |  |  | 7.52 |  | 3.067 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.0137 |  | 0.371
最大值 | 15.61 | 7.68 | 7.77 | 7.85 | 19.885 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.614 | 0.009
最小值 | 0 | 3.94 | 7.36 | 7.39 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0
总量 | 102.412 |  |  |  |  | 0.176 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0018 |  | 0.036