## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-07 00:00:00 至 2024-11-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.523 | 7.52 | 7.62 | 7.67 | 1.507 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.036 | 0 | 0.076 | 0
01~02时 | 13.977 | 7.57 | 7.61 | 7.64 | 2.4 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0
02~03时 | 2.033 | 7.44 | 7.56 | 7.61 | 2.147 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.036 | 0 | 0.058 | 0
03~04时 | 0.04 | 7.41 | 7.54 | 7.6 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.362 | 0
04~05时 | 0 | 7.41 | 7.53 | 7.58 | 1.349 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.368 | 0
05~06时 | 0 | 7.42 | 7.53 | 7.56 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.036 | 0 | 0.402 | 0
06~07时 | 0 | 7.44 | 7.52 | 7.56 | 1.203 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.035 | 0 | 0.337 | 0
07~08时 | 0 | 7.4 | 7.51 | 7.55 | 1.211 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 7.37 | 7.54 | 7.59 | 1.611 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.034 | 0 | 0.097 | 0
09~10时 | 0 | 7.3 | 7.57 | 7.69 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.033 | 0 | 0.611 | 0
10~11时 | 0 | 7.52 | 7.77 | 7.95 | 2.647 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.033 | 0 | 0.536 | 0
11~12时 | 0 | 7.66 | 7.9 | 8.03 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.033 | 0 | 0.13 | 0
12~13时 | 0 | 7.8 | 8.03 | 8.15 | 2.052 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.039 | 0 | 0.122 | 0
13~14时 | 0.03 | 7.72 | 7.95 | 8.12 | 2.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.042 | 0 | 0.071 | 0
14~15时 | 10.43 | 7.67 | 7.74 | 7.81 | 2.372 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.069 | 0.001
15~16时 | 14.339 | 7.65 | 7.7 | 7.72 | 2 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.052 | 0.001
16~17时 | 14.074 | 7.66 | 7.69 | 7.73 | 2.094 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.031 | 0 | 0.067 | 0.001
17~18时 | 14.583 | 7.64 | 7.69 | 7.72 | 2.4 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.032 | 0 | 0.137 | 0.002
18~19时 | 6.402 | 7.6 | 7.67 | 7.71 | 2.353 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.033 | 0 | 0.14 | 0.001
19~20时 | 0.715 | 7.48 | 7.65 | 7.69 | 2.2 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.033 | 0 | 0.158 | 0
20~21时 | 0.093 | 7.51 | 7.65 | 7.69 | 1.972 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.15 | 0
21~22时 | 0 | 7.6 | 7.68 | 7.72 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.114 | 0
22~23时 | 0 | 7.45 | 7.66 | 7.74 | 1.553 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.036 | 0 | 0.1 | 0
23~24时 | 0 | 7.5 | 7.64 | 7.68 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.029 | 0
有效日均值 |  |  | 7.67 |  | 1.940 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0038 |  | 0.035 |  | 0.174
最大值 | 14.583 | 7.8 | 8.03 | 8.15 | 2.9 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.042 | 0.001 | 0.611 | 0.002
最小值 | 0 | 7.3 | 7.51 | 7.55 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
总量 | 83.238 |  |  |  |  | 0.185 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0003 |  | 0.003 |  | 0.006