## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-08 00:00:00 至 2024-11-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 15.184 | 6.532 | 6.745 | 6.93 | 10.64 | 0.148 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0010 | 0 | 7.356 | 0.122
01~02时 | 2.527 | 6.408 | 6.47 | 6.551 | 13.318 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.807 | 0.015
02~03时 | 88.719 | 6.372 | 6.996 | 7.523 | 11.976 | 1.004 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 4.847 | 0.387
03~04时 | 102.982 | 7.323 | 7.657 | 8.824 | 8.796 | 0.906 | 0.008 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 3.089 | 0.318
04~05时 | 62.473 | 7.307 | 7.347 | 7.393 | 7.779 | 0.487 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 3.743 | 0.233
05~06时 | 56.812 | 7.34 | 7.363 | 7.383 | 5.368 | 0.305 | 0.007 | 0 | 0.052 | 0.003 | 0.0007 | 0 | 4.941 | 0.281
06~07时 | 12.378 | 6.903 | 7.078 | 7.373 | 4.991 | 0.065 | 0.008 | 0 | 0.055 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 3.999 | 0.058
07~08时 | 2.523 | 6.807 | 6.883 | 6.935 | 4.112 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.065 | 0 | 0.0012 | 0 | 2.275 | 0.006
08~09时 | 1.85 | 6.617 | 6.827 | 6.964 | 3.106 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.056 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.112 | 0.004
09~10时 | 31.723 | 6.549 | 6.769 | 7.254 | 0.711 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 1.808 | 0.057
10~11时 | 50.379 | 6.654 | 6.734 | 7.031 | 2.463 | 0.122 | 0.005 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 3.444 | 0.171
11~12时 | 51.218 | 6.643 | 6.78 | 6.86 | 6.633 | 0.34 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 6.481 | 0.332
12~13时 | 44.043 | 6.488 | 6.773 | 6.854 | 6.575 | 0.29 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 6.006 | 0.268
13~14时 | 3.006 | 5.982 | 6.176 | 6.476 | 6.45 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 5.123 | 0.015
14~15时 | 2.11 | 5.931 | 6.167 | 6.957 | 6.345 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0009 | 0 | 4.495 | 0.010
15~16时 | 2.043 | 6.957 | 7.168 | 7.257 | 6.097 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0006 | 0 | 3.347 | 0.007
16~17时 | 2.553 | 7.166 | 7.237 | 7.288 | 4.393 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0005 | 0 | 2.995 | 0.008
17~18时 | 1.989 | 7.201 | 7.272 | 7.32 | 0.352 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0004 | 0 | 2.29 | 0.005
18~19时 | 107.622 | 7.075 | 7.582 | 8.094 | 1.07 | 0.137 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0004 | 0 | 3.129 | 0.363
19~20时 | 114.529 | 7.92 | 8.154 | 8.306 | 2.8 | 0.321 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 4.686 | 0.537
20~21时 | 108.462 | 8.133 | 8.213 | 8.293 | 6.582 | 0.698 | 0.004 | 0 | 0.036 | 0.004 | 0.0007 | 0.0001 | 5.589 | 0.603
21~22时 | 69.439 | 7.743 | 7.885 | 8.135 | 14.871 | 1.033 | 0.005 | 0 | 0.083 | 0.006 | 0.0011 | 0.0001 | 7.265 | 0.504
22~23时 | 28.682 | 7.646 | 7.704 | 7.739 | 17.777 | 0.495 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0.002 | 0.0012 | 0 | 6.46 | 0.189
23~24时 | 3.314 | 7.321 | 7.468 | 7.647 | 24.693 | 0.082 | 0.006 | 0 | 0.095 | 0 | 0.0014 | 0 | 4.965 | 0.016
有效日均值 |  |  | 7.1441 |  | 7.412 |  | 0.005 |  | 0.036 |  | 0.0008 |  | 4.427
最大值 | 114.529 | 8.133 | 8.213 | 8.824 | 24.693 | 1.033 | 0.008 | 0.001 | 0.095 | 0.006 | 0.0014 | 0.0001 | 7.356 | 0.603
最小值 | 1.85 | 5.931 | 6.167 | 6.476 | 0.352 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0004 | 0 | 1.808 | 0.004
总量 | 966.5699 |  |  |  |  | 6.561 |  | 0.005 |  | 0.030 |  | 0.0007 |  | 4.509