## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-08 00:00:00 至 2024-11-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.57 | 7.63 | 7.67 | 2.205 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.034 | 0 | 0.031 | 0
01~02时 | 0.243 | 7.54 | 7.62 | 7.66 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.032 | 0 | 0.047 | 0
02~03时 | 11.681 | 7.47 | 7.57 | 7.6 | 1.799 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.033 | 0 | 0.063 | 0.001
03~04时 | 4.093 | 7.45 | 7.56 | 7.59 | 1.5 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.151 | 0.001
04~05时 | 0.381 | 7.46 | 7.54 | 7.59 | 1.8 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.032 | 0 | 0.127 | 0
05~06时 | 0.010 | 7.46 | 7.53 | 7.57 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 0 | 7.38 | 7.52 | 7.56 | 2.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
07~08时 | 0 | 7.45 | 7.52 | 7.57 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 7.44 | 7.54 | 7.59 | 1.608 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.031 | 0 | 0.109 | 0
09~10时 | 0 | 7.42 | 7.58 | 7.67 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.03 | 0 | 0.694 | 0
10~11时 | 8.032 | 7.57 | 7.66 | 7.7 | 1.799 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.031 | 0 | 0.593 | 0.004
11~12时 | 15.509 | 7.55 | 7.63 | 7.68 | 1.5 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.031 | 0 | 0.045 | 0.001
12~13时 | 5.796 | 7.53 | 7.67 | 7.76 | 1.507 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.087 | 0
13~14时 | 0.323 | 7.48 | 7.68 | 7.78 | 1.528 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.039 | 0 | 0.3 | 0
14~15时 | 0 | 7.56 | 7.72 | 7.78 | 1.596 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.033 | 0 | 0.254 | 0
15~16时 | 7.217 | 7.59 | 7.73 | 7.78 | 1.8 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 15.431 | 7.65 | 7.71 | 7.75 | 1.75 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0050 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.005 | 0
17~18时 | 5.574 | 7.64 | 7.68 | 7.72 | 1.6 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.03 | 0 | 0.034 | 0
18~19时 | 0.245 | 7.54 | 7.69 | 7.75 | 1.75 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.031 | 0 | 0.049 | 0
19~20时 | 0 | 7.55 | 7.7 | 7.75 | 2.2 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.032 | 0 | 0.136 | 0
20~21时 | 0 | 7.59 | 7.7 | 7.76 | 2.177 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.033 | 0 | 0.223 | 0
21~22时 | 0 | 7.45 | 7.7 | 7.74 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.034 | 0 | 0.701 | 0
22~23时 | 0 | 7.54 | 7.69 | 7.74 | 2.18 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.033 | 0 | 0.594 | 0
23~24时 | 0 | 7.51 | 7.67 | 7.76 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.029 | 0
有效日均值 |  |  | 7.63 |  | 1.883 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0040 |  | 0.032 |  | 0.178
最大值 | 15.509 | 7.65 | 7.73 | 7.78 | 2.7 | 0.027 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.039 | 0 | 0.701 | 0.004
最小值 | 0 | 7.38 | 7.52 | 7.56 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
总量 | 74.536 |  |  |  |  | 0.124 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0.002 |  | 0.007