## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-10 00:00:00 至 2024-11-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.598 | 6.887 | 6.919 | 6.949 | 13.144 | 0.021 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0008 | 0 | 4.168 | 0.007
01~02时 | 1.499 | 6.843 | 6.899 | 6.972 | 5.998 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.243 | 0.005
02~03时 | 2.341 | 6.96 | 7.131 | 7.222 | 4.746 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.992 | 0.007
03~04时 | 2.255 | 7.206 | 7.229 | 7.281 | 1.959 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.507 | 0.006
04~05时 | 86.499 | 6.737 | 7.269 | 7.359 | 2.034 | 0.181 | 0.007 | 0.001 | 0.027 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 2.1 | 0.154
05~06时 | 81.7 | 7.114 | 7.226 | 7.353 | 2.2 | 0.18 | 0.006 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 1.323 | 0.108
06~07时 | 37.317 | 7.12 | 7.175 | 7.237 | 2.07 | 0.081 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 1.78 | 0.054
07~08时 | 2.763 | 7.163 | 7.205 | 7.252 | 1.782 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.653 | 0.007
08~09时 | 21.144 | 4.24 | 7.741 | 9.69 | 1.699 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.71 | 0.025
09~10时 | 1.05 | 6.973 | 7.046 | 7.125 | 1.513 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0
10~11时 | 29.186 | 7.047 | 7.306 | 7.464 | 1.848 | 0.063 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.066 | 0.003
11~12时 | 31.002 | 7.349 | 7.428 | 7.49 | 2.6 | 0.081 | 0.007 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 0.147 | 0.005
12~13时 | 69.683 | 6.923 | 7.43 | 7.574 | 64.157 | 6.043 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 0.146 | 0.010
13~14时 | 65.745 | 7.573 | 7.646 | 7.833 | 191.04 | 12.56 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0.145 | 0.010
14~15时 | 19.032 | 7.127 | 7.538 | 7.688 | 135.933 | 2.212 | 0.005 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.162 | 0.003
15~16时 | 23.497 | 7.32 | 7.494 | 7.563 | 2.1 | 0.049 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0.192 | 0.005
16~17时 | 2.415 | 7.256 | 7.364 | 7.481 | 2.348 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.175 | 0
17~18时 | 1.349 | 7.298 | 7.373 | 7.445 | 2.9 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.145 | 0
18~19时 | 92.87 | 6.984 | 7.655 | 7.949 | 2.462 | 0.21 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.002 | 0.0010 | 0.0001 | 0.125 | 0.011
19~20时 | 90.595 | 7.44 | 7.742 | 7.992 | 1.4 | 0.127 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0.002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.088 | 0.008
20~21时 | 60.631 | 7.247 | 7.345 | 7.442 | 4.333 | 0.253 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 2.504 | 0.144
21~22时 | 38.856 | 7.127 | 7.189 | 7.254 | 10.964 | 0.426 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 6.91 | 0.268
22~23时 | 38.911 | 7.114 | 7.364 | 7.779 | 16.538 | 0.605 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.0010 | 0 | 7.062 | 0.274
23~24时 | 13.121 | 7.323 | 7.649 | 7.819 | 29.041 | 0.381 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0007 | 0 | 7.339 | 0.096
有效日均值 |  |  | 7.3490 |  | 21.034 |  | 0.004 |  | 0.026 |  | 0.0009 |  | 1.988
最大值 | 92.87 | 7.573 | 7.742 | 9.69 | 191.04 | 12.56 | 0.008 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 7.339 | 0.274
最小值 | 1.05 | 4.24 | 6.899 | 6.949 | 1.4 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.022 | 0
总量 | 815.0690 |  |  |  |  | 23.548 |  | 0.003 |  | 0.021 |  | 0.0006 |  | 1.210