## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-10 00:00:00 至 2024-11-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.38 | 7.53 | 7.57 | 2.458 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
01~02时 | 3.406 | 7.41 | 7.49 | 7.56 | 2.9 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 14.405 | 7.39 | 7.46 | 7.5 | 2.716 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0
03~04时 | 4.603 | 7.31 | 7.41 | 7.47 | 2.2 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 0.571 | 7.29 | 7.44 | 7.49 | 2.101 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.035 | 0 | 0.058 | 0
05~06时 | 0.087 | 7.24 | 7.43 | 7.49 | 1.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.035 | 0 | 0.365 | 0
06~07时 | 0 | 7.36 | 7.47 | 7.5 | 1.677 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.036 | 0 | 0.378 | 0
07~08时 | 0 | 7.34 | 7.45 | 7.49 | 1.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.036 | 0 | 0.448 | 0
08~09时 | 0 | 7.27 | 7.46 | 7.5 | 1.522 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.035 | 0 | 0.409 | 0
09~10时 | 6.301 | 7.24 | 7.43 | 7.48 | 2.2 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.197 | 0.001
10~11时 | 14.878 | 7.37 | 7.42 | 7.45 | 1.978 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.033 | 0 | 0.188 | 0.003
11~12时 | 14.983 | 7.39 | 7.43 | 7.46 | 1.3 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.033 | 0 | 0.135 | 0.002
12~13时 | 3.101 | 7.32 | 7.45 | 7.52 | 1.226 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.035 | 0 | 0.14 | 0
13~14时 | 0.112 | 7.35 | 7.5 | 7.58 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.036 | 0 | 0.16 | 0
14~15时 | 0.79 | 7.38 | 7.52 | 7.61 | 1.395 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.037 | 0 | 0.141 | 0
15~16时 | 12.111 | 7.42 | 7.49 | 7.53 | 2.6 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.038 | 0 | 0.036 | 0
16~17时 | 14.147 | 7.39 | 7.46 | 7.51 | 2.501 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.054 | 0.001
17~18时 | 2.575 | 7.3 | 7.45 | 7.49 | 2.2 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.037 | 0 | 0.141 | 0
18~19时 | 0.08 | 7.36 | 7.45 | 7.49 | 2.027 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.138 | 0
19~20时 | 0 | 7.33 | 7.44 | 7.47 | 1.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.12 | 0
20~21时 | 0 | 7.31 | 7.45 | 7.49 | 1.722 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0
21~22时 | 0 | 7.31 | 7.43 | 7.49 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0 | 7.38 | 7.48 | 7.5 | 2.425 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.039 | 0 | 0.008 | 0
23~24时 | 0 | 7.39 | 7.47 | 7.51 | 2.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.053 | 0
有效日均值 |  |  | 7.46 |  | 1.985 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0028 |  | 0.036 |  | 0.136
最大值 | 14.983 | 7.42 | 7.53 | 7.61 | 2.9 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.04 | 0.001 | 0.448 | 0.003
最小值 | 0 | 7.24 | 7.41 | 7.45 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
总量 | 92.150 |  |  |  |  | 0.202 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.003 |  | 0.008