## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-11 00:00:00 至 2024-11-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.4 | 7.49 | 7.54 | 2.343 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.055 | 0
01~02时 | 0.008 | 7.34 | 7.47 | 7.55 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.038 | 0 | 0.074 | 0
02~03时 | 10.605 | 7.28 | 7.41 | 7.45 | 1.926 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.036 | 0 | 0.124 | 0.002
03~04时 | 9.141 | 7.32 | 7.39 | 7.45 | 2 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.407 | 0.004
04~05时 | 0.593 | 7.2 | 7.36 | 7.41 | 1.902 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.036 | 0 | 0.345 | 0
05~06时 | 0 | 7.3 | 7.41 | 7.44 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.037 | 0 | 0.008 | 0
06~07时 | 0 | 7.37 | 7.41 | 7.44 | 1.574 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.036 | 0 | 0.011 | 0
07~08时 | 0 | 7.31 | 7.39 | 7.42 | 1.5 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.036 | 0 | 0.028 | 0
08~09时 | 0 | 7.31 | 7.39 | 7.44 | 1.818 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0
09~10时 | 0 | 7.25 | 7.37 | 7.43 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.03 | 0 | 0.049 | 0
10~11时 | 0 | 7.35 | 7.45 | 7.52 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.029 | 0 | 0.053 | 0
11~12时 | 7.674 | 7.36 | 7.43 | 7.5 | 2.8 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.072 | 0.001
12~13时 | 15.654 | 7.39 | 7.42 | 7.44 | 2.507 | 0.039 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.033 | 0.001 | 0.062 | 0.001
13~14时 | 15.618 | 7.39 | 7.42 | 7.44 | 1.6 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.035 | 0.001 | 0 | 0
14~15时 | 12.072 | 7.3 | 7.41 | 7.44 | 1.886 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0 | 0
15~16时 | 1.515 | 7.34 | 7.42 | 7.46 | 2.7 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 7.809 | 7.36 | 7.44 | 7.47 | 2.603 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.037 | 0 | 0.006 | 0
17~18时 | 13.62 | 7.36 | 7.42 | 7.44 | 2.3 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.039 | 0.001
18~19时 | 2.134 | 7.33 | 7.39 | 7.43 | 2.056 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.037 | 0 | 0.032 | 0
19~20时 | 0.21 | 7.24 | 7.36 | 7.42 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0 | 7.26 | 7.38 | 7.41 | 1.446 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.035 | 0 | 0.08 | 0
21~22时 | 0 | 7.28 | 7.37 | 7.41 | 1.9 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.517 | 0
22~23时 | 0 | 7.31 | 7.37 | 7.42 | 1.952 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.037 | 0 | 0.539 | 0
23~24时 | 0 | 7.28 | 7.36 | 7.4 | 2.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.039 | 0 | 0.663 | 0
有效日均值 |  |  | 7.41 |  | 2.055 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0026 |  | 0.035 |  | 0.133
最大值 | 15.654 | 7.4 | 7.49 | 7.55 | 2.8 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.663 | 0.004
最小值 | 0 | 7.2 | 7.36 | 7.4 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0
总量 | 96.652 |  |  |  |  | 0.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.003 |  | 0.008