## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-12 00:00:00 至 2024-11-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.3 | 7.39 | 7.42 | 2.173 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.038 | 0 | 0.569 | 0
01~02时 | 3.716 | 7.3 | 7.36 | 7.41 | 2.4 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.037 | 0 | 0.053 | 0
02~03时 | 15.349 | 7.32 | 7.36 | 7.39 | 2.192 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.052 | 0.001
03~04时 | 6.678 | 7.2 | 7.3 | 7.36 | 1.6 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.052 | 0
04~05时 | 0.316 | 7.24 | 7.29 | 7.33 | 1.764 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0.045 | 0
05~06时 | 0 | 7.24 | 7.29 | 7.34 | 2.2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.037 | 0 | 0.008 | 0
06~07时 | 0 | 7.21 | 7.29 | 7.33 | 2.122 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.037 | 0 | 0.007 | 0
07~08时 | 0 | 7.2 | 7.32 | 7.39 | 1.9 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0
08~09时 | 0 | 7.3 | 7.37 | 7.41 | 2.158 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.035 | 0 | 0.017 | 0
09~10时 | 0.366 | 7.23 | 7.36 | 7.41 | 2.9 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.033 | 0 | 0.114 | 0
10~11时 | 0.42 | 7.36 | 7.44 | 7.51 | 2.564 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.032 | 0 | 0.11 | 0
11~12时 | 1.531 | 7.31 | 7.46 | 7.54 | 1.6 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.032 | 0 | 0.075 | 0
12~13时 | 14.752 | 7.4 | 7.45 | 7.53 | 1.436 | 0.021 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.034 | 0 | 0.076 | 0.001
13~14时 | 15.499 | 7.37 | 7.41 | 7.44 | 1 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0045 | 0.0001 | 0.035 | 0.001 | 0.077 | 0.001
14~15时 | 14.108 | 7.35 | 7.39 | 7.42 | 1.488 | 0.019 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.036 | 0.001 | 0.075 | 0.001
15~16时 | 2.059 | 7.29 | 7.37 | 7.42 | 2.9 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.036 | 0 | 0.058 | 0
16~17时 | 7.133 | 7.35 | 7.41 | 7.46 | 2.803 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.036 | 0 | 0.05 | 0
17~18时 | 14.763 | 7.37 | 7.4 | 7.42 | 2.5 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0
18~19时 | 2.852 | 7.31 | 7.35 | 7.4 | 2.474 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.009 | 0
19~20时 | 0.277 | 7.22 | 7.33 | 7.38 | 2.4 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.036 | 0 | 0.059 | 0
20~21时 | 0.001 | 7.28 | 7.35 | 7.4 | 56.191 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.037 | 0 | 0.135 | 0
21~22时 | 0 | 7.23 | 7.32 | 7.37 | 200 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.037 | 0 | 0.561 | 0
22~23时 | 0 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | 145.385 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.037 | 0 | 0.488 | 0
23~24时 | 0 | 7.15 | 7.32 | 7.37 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.037 | 0 | 0.078 | 0
有效日均值 |  |  | 7.36 |  | 18.565 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.0022 |  | 0.036 |  | 0.115
最大值 | 15.499 | 7.4 | 7.46 | 7.54 | 200 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.038 | 0.001 | 0.569 | 0.001
最小值 | 0 | 7.15 | 7.29 | 7.33 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
总量 | 99.820 |  |  |  |  | 0.184 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.004 |  | 0.005