## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-12 00:00:00 至 2024-11-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.665 | 7.15 | 7.394 | 7.452 | 16.093 | 0.086 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0005 | 0 | 4.734 | 0.023
01~02时 | 63.09 | 7.223 | 7.473 | 7.629 | 11.602 | 0.732 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0004 | 0 | 2.863 | 0.181
02~03时 | 30.869 | 7.006 | 7.439 | 7.602 | 9.597 | 0.294 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 2.808 | 0.087
03~04时 | 14.673 | 7.415 | 7.55 | 7.819 | 5.01 | 0.074 | 0.006 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.705 | 0.04
04~05时 | 2.001 | 7.486 | 7.603 | 7.685 | 4.546 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.655 | 0.005
05~06时 | 1.8 | 7.39 | 7.434 | 7.492 | 3.484 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.052 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.561 | 0.005
06~07时 | 42.325 | 7.266 | 7.53 | 7.688 | 2.803 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.049 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 2.442 | 0.1
07~08时 | 25.839 | 7.587 | 7.68 | 7.821 | 1.245 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.001 | 0.0018 | 0 | 2.217 | 0.057
08~09时 | 15.028 | 7.535 | 8.475 | 10.148 | 0.892 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.0016 | 0 | 1.479 | 0.025
09~10时 | 29.704 | 7.479 | 7.899 | 8.421 | 0.084 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0.083 | 0.002
10~11时 | 49.831 | 7.278 | 7.361 | 7.476 | 0.667 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 1.192 | 0.058
11~12时 | 15.248 | 7.23 | 7.267 | 7.296 | 2 | 0.031 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.289 | 0.05
12~13时 | 16.096 | 7 | 7.352 | 7.529 | 1.996 | 0.032 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0012 | 0 | 3.047 | 0.043
13~14时 | 59.75 | 7.337 | 7.624 | 8.004 | 1.987 | 0.119 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.617 | 0.156
14~15时 | 37.495 | 6.951 | 7.663 | 7.882 | 1.991 | 0.075 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 1.764 | 0.052
15~16时 | 13.068 | 7.613 | 7.854 | 8.166 | 2 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.155 | 0.002
16~17时 | 3.191 | 7.25 | 7.347 | 7.728 | 1.97 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.578 | 0.001
17~18时 | 6.053 | 7.469 | 7.609 | 7.72 | 1.9 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0008 | 0 | 1.323 | 0.008
18~19时 | 22.987 | 7.127 | 7.464 | 7.811 | 2.021 | 0.049 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.902 | 0.012
19~20时 | 54.686 | 7.153 | 7.376 | 7.563 | 2.3 | 0.126 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.098 | 0.005
20~21时 | 56.761 | 7.566 | 7.591 | 7.62 | 2.452 | 0.139 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 1.418 | 0.081
21~22时 | 56.004 | 7.525 | 7.598 | 7.634 | 2.8 | 0.157 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 3.74 | 0.209
22~23时 | 19.351 | 7.327 | 7.431 | 7.526 | 2.77 | 0.054 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 3.798 | 0.073
23~24时 | 2.197 | 7.321 | 7.376 | 7.427 | 2.7 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.908 | 0.009
有效日均值 |  |  | 7.5584 |  | 3.538 |  | 0.004 |  | 0.026 |  | 0.0010 |  | 2.182
最大值 | 63.09 | 7.613 | 8.475 | 10.148 | 16.093 | 0.732 | 0.006 | 0 | 0.052 | 0.002 | 0.0018 | 0.0001 | 4.734 | 0.209
最小值 | 1.8 | 6.951 | 7.267 | 7.296 | 0.084 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.083 | 0.001
总量 | 644.7230 |  |  |  |  | 2.217 |  | 0.003 |  | 0.016 |  | 0.0007 |  | 1.284