## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-13 00:00:00 至 2024-11-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.146 | 7.375 | 7.469 | 7.537 | 2.67 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.383 | 0.007
01~02时 | 1.99 | 7.442 | 7.484 | 7.532 | 2.6 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.443 | 0.005
02~03时 | 75.333 | 6.91 | 7.422 | 7.63 | 2.174 | 0.141 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0006 | 0 | 2.142 | 0.145
03~04时 | 89.13 | 7.411 | 7.475 | 7.614 | 1.2 | 0.107 | 0.006 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 0.0006 | 0.0001 | 1.563 | 0.139
04~05时 | 62.88 | 7.49 | 7.505 | 7.538 | 1.584 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0091 | 0.0006 | 2.511 | 0.161
05~06时 | 18.204 | 7.484 | 7.631 | 7.716 | 2.4 | 0.044 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 4.339 | 0.079
06~07时 | 20.858 | 7.705 | 7.919 | 8.165 | 2.24 | 0.048 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.022 | 0.0005 | 3.157 | 0.074
07~08时 | 2.237 | 7.57 | 7.682 | 7.818 | 1.9 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.018 | 0 | 1.025 | 0.002
08~09时 | 1.907 | 7.497 | 7.559 | 7.609 | 2.021 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.894 | 0.002
09~10时 | 36.915 | 7.457 | 7.659 | 8.11 | 2.3 | 0.085 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0075 | 0.0003 | 0.659 | 0.024
10~11时 | 42.509 | 7.2 | 7.283 | 7.451 | 2.33 | 0.098 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0063 | 0.0003 | 1.756 | 0.049
11~12时 | 35.205 | 7.105 | 7.186 | 7.23 | 2.4 | 0.084 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0041 | 0.0001 | 3.884 | 0.137
12~13时 | 29.541 | 7.06 | 7.145 | 7.174 | 2.4 | 0.071 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0032 | 0.0001 | 6.31 | 0.176
13~14时 | 2.802 | 6.979 | 7.008 | 7.06 | 2.4 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0017 | 0 | 10.686 | 0.03
14~15时 | 2.028 | 7.002 | 7.119 | 7.232 | 2.4 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0017 | 0 | 10.686 | 0.022
15~16时 | 1.695 | 7.147 | 7.226 | 7.278 | 2.4 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0017 | 0 | 10.686 | 0.018
16~17时 | 4.67 | 7.156 | 7.278 | 7.472 | 2.282 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 9.469 | 0.044
17~18时 | 2.737 | 7.201 | 7.358 | 7.488 | 1.964 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 6.923 | 0.019
18~19时 | 83.931 | 7.119 | 7.472 | 7.661 | 1.974 | 0.166 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.025 | 0.0019 | 5.868 | 0.461
19~20时 | 106.13 | 7.612 | 7.762 | 7.878 | 2 | 0.212 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.002 | 0.012 | 0.0014 | 3.634 | 0.386
20~21时 | 83.86 | 7.517 | 7.753 | 7.851 | 2.057 | 0.171 | 0.001 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.016 | 0.0013 | 4.378 | 0.356
21~22时 | 9.878 | 7.161 | 7.282 | 7.518 | 2.2 | 0.022 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0 | 0.021 | 0.0002 | 5.953 | 0.059
22~23时 | 16.224 | 7.204 | 7.652 | 8.173 | 1.644 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.016 | 0.0002 | 5.202 | 0.074
23~24时 | 12.91 | 7.785 | 8.054 | 8.206 | 0.261 | 0.003 | 0.010 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0.0084 | 0.0001 | 3.476 | 0.045
有效日均值 |  |  | 7.4748 |  | 2.075 |  | 0.004 |  | 0.021 |  | 0.0110 |  | 4.626
最大值 | 106.13 | 7.785 | 8.054 | 8.206 | 2.67 | 0.212 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.032 | 0.0019 | 10.686 | 0.461
最小值 | 1.695 | 6.91 | 7.008 | 7.06 | 0.261 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.659 | 0.002
总量 | 745.7303 |  |  |  |  | 1.424 |  | 0.003 |  | 0.014 |  | 0.0077 |  | 2.514