## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-13 00:00:00 至 2024-11-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.29 | 7.34 | 7.39 | 52.153 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.035 | 0 | 0.074 | 0
01~02时 | 0.265 | 7.16 | 7.31 | 7.38 | 200 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.034 | 0 | 0.055 | 0
02~03时 | 0.152 | 7.24 | 7.31 | 7.36 | 149.144 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.036 | 0 | 0.046 | 0
03~04时 | 0.967 | 7.26 | 7.31 | 7.34 | 1 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0
04~05时 | 14.15 | 7.26 | 7.32 | 7.35 | 58.489 | 0.926 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.085 | 0.001
05~06时 | 5.488 | 7.19 | 7.27 | 7.33 | 200 | 1.098 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.035 | 0 | 0.555 | 0.003
06~07时 | 0.229 | 7.21 | 7.27 | 7.31 | 145.825 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.036 | 0 | 0.548 | 0
07~08时 | 0 | 7.22 | 7.28 | 7.35 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.037 | 0 | 0.512 | 0
08~09时 | 0 | 7.17 | 7.3 | 7.36 | 1.901 | 0 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.036 | 0 | 0.435 | 0
09~10时 | 0 | 7.25 | 7.37 | 7.44 | 2.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.035 | 0 | 0.010 | 0
10~11时 | 0 | 7.27 | 7.47 | 7.61 | 2.072 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.05 | 0
11~12时 | 5.256 | 7.42 | 7.5 | 7.66 | 1.7 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.033 | 0 | 0.264 | 0.001
12~13时 | 15.07 | 7.4 | 7.43 | 7.46 | 1.901 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.032 | 0 | 0.231 | 0.003
13~14时 | 9.804 | 7.33 | 7.4 | 7.43 | 2.4 | 0.024 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.038 | 0
14~15时 | 0.524 | 7.3 | 7.4 | 7.46 | 2.353 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.033 | 0 | 0.042 | 0
15~16时 | 0 | 7.26 | 7.39 | 7.45 | 10.817 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.143 | 0 | 0.061 | 0
16~17时 | 0 | 7.27 | 7.41 | 7.5 | 38.611 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.105 | 0 | 0.115 | 0
17~18时 | 0 | 7.23 | 7.39 | 7.46 | 21.659 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.041 | 0 | 0.421 | 0
18~19时 | 0.691 | 7.32 | 7.44 | 7.5 | 1.553 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 0
19~20时 | 13.443 | 7.33 | 7.4 | 7.45 | 2.3 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.039 | 0.001 | 0.02 | 0
20~21时 | 3.582 | 7.25 | 7.35 | 7.4 | 2.317 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.037 | 0 | 0.056 | 0
21~22时 | 0.146 | 7.22 | 7.34 | 7.39 | 2.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.035 | 0 | 0.27 | 0
22~23时 | 0 | 7.27 | 7.32 | 7.38 | 2.451 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.036 | 0 | 0.302 | 0
23~24时 | 0 | 7.2 | 7.29 | 7.34 | 2.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.036 | 0 | 0.479 | 0
有效日均值 |  |  | 7.36 |  | 37.823 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0046 |  | 0.043 |  | 0.210
最大值 | 15.07 | 7.42 | 7.5 | 7.66 | 200 | 1.098 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.143 | 0.001 | 0.555 | 0.003
最小值 | 0 | 7.16 | 7.27 | 7.31 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
总量 | 69.768 |  |  |  |  | 2.257 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.002 |  | 0.010