## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-14 00:00:00 至 2024-11-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.365 | 7.49 | 7.61 | 7.782 | 0.81 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0068 | 0 | 2.463 | 0.006
01~02时 | 2.13 | 7.398 | 7.479 | 7.54 | 2.318 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.309 | 0.001
02~03时 | 68.403 | 6.979 | 7.363 | 7.619 | 2.14 | 0.135 | 0.003 | 0 | 0.039 | 0.003 | 0.0035 | 0.0002 | 0.294 | 0.019
03~04时 | 65.255 | 7.288 | 7.427 | 7.507 | 1.691 | 0.11 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.002 | 0.0025 | 0.0002 | 0.261 | 0.017
04~05时 | 55.85 | 7.396 | 7.764 | 8.045 | 1.74 | 0.096 | 0.002 | 0 | 0.035 | 0.002 | 0.0022 | 0.0001 | 1.193 | 0.054
05~06时 | 15.226 | 7.579 | 7.8 | 8.102 | 1.871 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.0017 | 0 | 3.174 | 0.048
06~07时 | 2.268 | 7.461 | 7.563 | 7.637 | 1.694 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0029 | 0 | 2.225 | 0.005
07~08时 | 2.143 | 7.335 | 7.415 | 7.487 | 1.245 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.217 | 0
08~09时 | 1.912 | 7.213 | 7.327 | 7.434 | 1.126 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.214 | 0
09~10时 | 26.373 | 7.172 | 7.33 | 7.469 | 0.799 | 0.021 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0031 | 0.0001 | 0.209 | 0.006
10~11时 | 38.799 | 7.468 | 7.557 | 7.681 | 1.085 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0026 | 0.0001 | 1.468 | 0.035
11~12时 | 6.141 | 7.322 | 7.508 | 7.691 | 1.872 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0016 | 0 | 4.186 | 0.026
12~13时 | 8.636 | 7.005 | 7.426 | 7.522 | 2.11 | 0.022 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0015 | 0 | 2.97 | 0.009
13~14时 | 101.115 | 7.221 | 7.531 | 7.959 | 2.765 | 0.28 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.003 | 0.0014 | 0.0001 | 0.386 | 0.039
14~15时 | 11.915 | 7.68 | 7.829 | 7.947 | 2.208 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.34 | 0.004
15~16时 | 2.292 | 7.449 | 7.576 | 7.732 | 0.799 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.241 | 0.001
16~17时 | 2.346 | 7.472 | 7.563 | 7.623 | 0.846 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.289 | 0.001
17~18时 | 2.392 | 7.444 | 7.547 | 7.624 | 0.977 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.391 | 0.001
18~19时 | 93.757 | 7.006 | 7.576 | 7.81 | 1.003 | 0.095 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 0.341 | 0.03
19~20时 | 119.573 | 7.695 | 7.94 | 8.052 | 1.067 | 0.128 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.0012 | 0.0001 | 0.234 | 0.028
20~21时 | 69.567 | 7.626 | 7.853 | 7.978 | 1.736 | 0.095 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 3.018 | 0.103
21~22时 | 13.007 | 7.474 | 7.543 | 7.627 | 3.574 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0009 | 0 | 8.586 | 0.112
22~23时 | 2.673 | 7.417 | 7.494 | 7.561 | 4.236 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0011 | 0 | 7.344 | 0.02
23~24时 | 2.394 | 7.421 | 7.486 | 7.583 | 5.91 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0015 | 0 | 4.859 | 0.012
有效日均值 |  |  | 7.5632 |  | 1.901 |  | 0.003 |  | 0.031 |  | 0.0023 |  | 1.884
最大值 | 119.573 | 7.695 | 7.94 | 8.102 | 5.91 | 0.28 | 0.007 | 0 | 0.047 | 0.003 | 0.0068 | 0.0002 | 8.586 | 0.112
最小值 | 1.912 | 6.979 | 7.327 | 7.434 | 0.799 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.209 | 0
总量 | 716.5421 |  |  |  |  | 1.185 |  | 0.002 |  | 0.022 |  | 0.0013 |  | 0.576